Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 753 "Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований"	

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2005 г. N 753

ОБ ОСНАЩЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), и в целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению, оснащения необходимым для ее оказания диагностическим оборудованием приказываю:
Утвердить:
1. Табель оснащения городской поликлиники (медицинская техника) (Приложение N 1).
2. Табель оснащения центральной районной поликлиники (медицинская техника) (Приложение N 2).
3. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной городской больнице (медицинская техника) (Приложение N 3).
4. Табель оснащения поликлинического отделения при городской больнице (медицинская техника) (Приложение N 4).
5. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной районной больнице (медицинская техника) (Приложение N 5).
6. Табель оснащения поликлинического отделения при районной больнице (медицинская техника) (Приложение N 6).
7. Табель оснащения детской городской поликлиники (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 7).
8. Табель оснащения поликлинического отделения при детской городской больнице (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 8).
9. Табель оснащения амбулатории (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 9).
10. Табель оснащения поликлинического отделения при участковой больнице, амбулатории (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 10).
11. Табель оснащения центра общей врачебной (семейной) практики (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 11).
12. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения при проведении мероприятий по оснащению диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований руководствоваться настоящим Приказом.
13. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.

Министр
М.ЗУРАБОВ

Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	   1  	  1   	   1  	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	   1  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	   1  	  2   	   2  	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	   1  	  1   	   1  	
6. 	Микроскоп бинокулярный                 	   1  	  1   	   1  	
7. 	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
8. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
9. 	Осветитель налобный                    	   1  	  1   	   1  	
10.	Отсасыватель хирургический             	   1  	  1   	   2  	
11.	Спирометр                              	   1  	  1   	   1  	
12.	Рефлектор лобный                       	   1  	  1   	   1  	
13.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	      1    	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	      1    	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	      1    	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	      1    	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	      1    	
6. 	Ингалятор кислородный                           	      1    	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	      1    	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	      1    	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
10.	Измеритель артериального давления               	      1    	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	      1    	
12.	Камертон медицинский                            	      1    	
13.	Микроскоп бинокулярный                          	      1    	
14.	Набор врача общей практики                      	      1    	
15.	Негатоскоп                                      	      1    	
16.	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	      1    	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	      1    	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	      1    	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	      1    	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	      1    	
22.	Рефлектор лобный                                	      1    	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	      1    	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	      1    	
25.	Стетофонендоскоп                                	      1    	
26.	Центрифуга лабораторная                         	      1    	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови  
(глюкометр) с принадлежностями                  	      1    	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	      1    	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным 
заключением                                     	      1    	

КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

 N 
п/п	   Наименование медицинской техники    	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	   -  	  1   	   1  	
2. 	Аппарат дыхательный ручной             	   -  	  1   	   1  	
3. 	Аппаратура для гастрографии            	   -  	  1   	   1  	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр)              	   -  	  1   	   1  	
5. 	Весы медицинские с ростомером          	   -  	  1   	   1  	
6. 	Измеритель артериального давления      	   -  	  1   	   1  	
7. 	Негатоскоп                             	   -  	  1   	   1  	
8. 	Облучатель бактерицидный               	   -  	  1   	   1  	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	   -  	  3   	   3  	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего раствора                	   -  	  1   	   1  	
11.	Стетофонендоскоп                       	   -  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N 
п/п	   Наименование медицинской техники    	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Весы для новорожденных и детей         	   1  	  1   	   1  	
2. 	Весы с ростомером                      	   1  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
4. 	Стол пеленальный                       	   1  	  1   	   1  	
5. 	Электротермометр                       	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

  N  
 п/п 	Наименование медицинской техники 	    Количество, шт.     
  (по числу посещений)  			
		до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.   	Динамометр медицинский ручной    	   1   	  1   	    1    	
2.   	Камертон медицинский             	   1   	  1   	    1    	
3.   	Негатоскоп                       	   1   	  1   	    1    	
4.   	Стетофонендоскоп                 	   1   	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной       
диагностики                            	   -  	  1   	   1  	
2. 	Измеритель артериального давления      
неавтоматизированный, сфигмоманометр   	   -  	  1   	   1  	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей   
для рефлексотерапии, акупунктуры       
(иглотерапии) и моксотерапии           	   -  	  1   	   1  	
4. 	Облучатель бактерицидный               	   -  	  1   	   1  	
5. 	Стерилизатор суховоздушный             	   -  	  1   	   1  	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	   -  	  1   	   1  	
7. 	Стетофонендоскоп                       	   -  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	   1  	  1   	   1  	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	   1  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  2   	   2  	
4. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых    	   2  	  4   	   4  	
6. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	
7. 	Стерилизатор суховоздушный             	   1  	  1   	   1  	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный)	   1  	  1   	   1  	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский  	   1  	  1   	   1  	
10.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего и  
стерилизующего растворов               	   1  	  1   	   1  	
11.	Стетофонендоскоп                       	   1  	  2   	   2  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	   1  	  1   	   1  	
2. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
3. 	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
4. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	   1  	  1   	   1  	
5. 	Стетофонендоскоп                       	   1  	  1   	   1  	
6. 	Электрокардиограф многоканальный       	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аденотом                               	   -  	  1   	   1  	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной   
перепонки                              	   1  	  1   	   1  	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)                	   1  	  1   	   1  	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с        
автономным питанием, электрокаутер     
сетевой)                               	   1  	  2   	   2  	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	   1  	  1   	   1  	
6. 	Ларингостробоскоп                      	   1  	  1   	   1  	
7. 	Микроскоп оториноларингологический     
операционный                           	   1  	  1   	   1  	
8. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
9. 	Отоскоп                                	   1  	  1   	   1  	
10.	Рефлектор лобный                       	   1  	  2   	   2  	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Гониоскоп                              	   1  	  1   	   1  	
2. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
3. 	Кератометр (кератограф)                	   1  	  1   	   1  	
4. 	Лампа щелевая                          	   -  	  1   	   1  	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим   	   1  	  1   	   1  	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм     	   1  	  1   	   1  	
7. 	Офтальмометр                           	   -  	  1   	   1  	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный     	   1  	  1   	   1  	
9. 	Офтальмоскоп ручной                    	   1  	  2   	   2  	
10.	Периметр поля зрения (периграф)        	   -  	  1   	   1  	
11.	Прибор для измерения внутриглазного    
давления                               	   1  	  1   	   1  	
12.	Прибор для определения остроты зрения, 
бинокулярного и стереоскопического     
зрения                                 	   1  	  1   	   1  	
13.	Проектор знаков                        	   1  	  1   	   1  	
14.	Синоптофор (для диагностики и лечения  
косоглазия)                            	   -  	  1   	   1  	
15.	Стерилизатор суховоздушный             	   1  	  1   	   1  	
16.	Цветотест                              	   1  	  1   	   1  	
17.	Эхоофтальмограф                        	   -  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной             	   1  	  1   	   1  	
2. 	Кислородный концентратор               	   1  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
4. 	Ингалятор компрессорный                	   1  	  1   	   1  	
5. 	Ингалятор ультразвуковой               	   1  	  1   	   1  	
6. 	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
7. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  2   	   2  	
8. 	Спирометр                              	   1  	  1   	   1  	
9. 	Стетофонендоскоп                       	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	   1  	  1   	   1  	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	   1  	  1   	   1  	
3. 	Денситометр ультразвуковой             	   1  	  1   	   1  	
4. 	Динамометр медицинский ручной          	   1  	  1   	   1  	
5. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
6. 	Ингалятор компрессорный                	   1  	  1   	   1  	
7. 	Кардиоанализатор                       	   1  	  1   	   1  	
8. 	Ларингоскоп операционный               
волоконно-оптический (универсальный)   	   1  	  1   	   1  	
9. 	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
10.	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
11.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	
12.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	   1  	  1   	   1  	
13.	Стетофонендоскоп                       	   1  	  1   	   1  	
14.	Электрокардиограф многоканальный       	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат электрохирургический           
для стоматологии и косметологии        	   1  	  1   	   1  	
2. 	Отсасыватель хирургический             	   1  	  1   	   1  	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)         	   1  	  1   	   1  	
4. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	
6. 	Установка стоматологическая            	   1  	  1   	   1  	
7. 	Кресло стоматологическое               			   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза        	   -  	  1   	   1  	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного  
камня с помощью ультразвука (скейлер)  	   1  	  1   	   1  	
3. 	Аппарат для флюктуаризации             
стоматологический                      	   -  	  1   	   1  	
4. 	Аппарат ультразвуковой                 
стоматологический терапевтический      	   -  	  1   	   1  	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза,      
лекарственного электрофореза,          
депофореза, микротоковой терапии       	   -  	  -   	   1  	
6. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	   1  	  1   	   1  	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)        	   1  	  1   	   1  	
9. 	Стерилизатор суховоздушный             	   1  	  1   	   1  	
10.	Установка стоматологическая            	   1  	  1   	   2  	
11.	Электрообезболиватель стоматологический	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический 
медицинский с допплеровским каналом    
 (датчик конвексный, линейный,         
кардиологический)                      	   1  	  1   	   2  	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового 
исследования (датчик конвексный,       
линейный, кардиологический)            	   1  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	   1  	  1   	   1  	
2. 	Аппарат для физиотерапии               
комбинированный урологический          	   -  	  1   	   1  	
3. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	   -  	  1   	   1  	
4. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  2   	   2  	
5. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	   1  	  1   	   1  	
6. 	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
7. 	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
8. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	
9. 	Уретроренофиброскоп                    	   -  	  1   	   1  	
10.	Цистоскоп катетеризационный            	   1  	  1   	   1  	
11.	Цистоскоп смотровой                    	   2  	  3   	   3  	
12.	Цистоуретроскоп                        	   -  	  1   	   1  	
13.	Электростимулятор (стимулятор)         
урологический                          	   -  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  2   	   2  	
2. 	Стетофонендоскоп                       	   1  	  2   	   2  	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
 1 	                   2                   	   3  	  4   	   5  	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии            	   -  	  1   	   1  	
2. 	Аппарат для высокочастотной            
магнитотерапии (индуктотермии)         	   -  	  1   	   1  	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного  
массажа                                	   -  	  1   	   1  	
4. 	Аппарат для дарсонвализации            	   1  	  1   	   1  	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии  	   -  	  1   	   1  	
6. 	Аппарат для индуктотермии              
коротковолновый (КВЧ)                  	   -  	  1   	   1  	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)       
терапии                                	   1  	  1   	   1  	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными 
и диадинамическими токами              	   1  	  1   	   2  	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции
(МДМ)                                  	   -  	  1   	   1  	
10.	Аппарат для микроволновой (МВ),        
СВЧ-терапии (диатермии)                	   -  	  1   	   1  	
11.	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии           	   1  	  1   	   1  	
12.	Аппарат для электросна                 	   1  	  1   	   2  	
13.	Аппарат лазерной и магнитолазерной     
терапии                                	   -  	  -   	   1  	
14.	Кислородный концентрат                 	   1  	  1   	   1  	
15.	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	   1  	  1   	   1  	
16.	Аппаратура светолечебная               	   1  	  1   	   1  	
17.	Аэрофитогенератор                      	   1  	  1   	   1  	
18.	Ванна бальнеологическая                	   -  	  1   	   1  	
19.	Ванна вихревая                         	   -  	  1   	   1  	
20.	Ванна гидрогальваническая              	   -  	  1   	   1  	
21.	Ванна для подводного массажа           	   -  	  1   	   1  	
22.	Ванна сухая углекислая                 	   -  	  1   	   1  	
23.	Галоингалятор индивидуальный           	   1  	  1   	   1  	
24.	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	   1  	  1   	   1  	
25.	Ингалятор ультразвуковой               	   2  	  3   	   4  	
26.	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
27.	Лампа "Соллюкс"                        	   1  	  1   	   1  	
28.	Матрац магниторезонансный              	   -  	  1   	   1  	
29.	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
30.	Облучатель ртутно-кварцевый,           
бактерицидный                          	   1  	  1   	   1  	
31.	Озокеритонагреватель                   	   1  	  1   	   1  	
32.	Парафинонагреватель                    	   1  	  1   	   1  	
33.	Спелеокамера                           	   -  	  1   	   1  	
34.	Стол массажный                         	   1  	  1   	   2  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и        
коагуляции                             	   -  	  1   	   1  	
2. 	Отсасыватель хирургический             	   -  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  2   	   2  	
4. 	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	   1  	  1   	   1  	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	   1  	  2   	   2  	
7. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  2   	   2  	
8. 	Стол перевязочный                      	   1  	  2   	   2  	
9. 	Столик инструментальный                	   1  	  2   	   2  	
10.	Столик манипуляционный с               
принадлежностями                       	   1  	  1   	   1  	
11.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	   1  	  1   	   1  	
12.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	   1  	  1   	   1  	
13.	Стетофонендоскоп                       	   1  	  2   	   2  	
14.	Электротермометр                       	   1  	  2   	   2  	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аквадистиллятор                        	   1  	  1   	   1  	
2. 	Анализатор биохимический               	   -  	  -   	   1  	
3. 	Автоанализатор гематологический        	   1  	  1   	   1  	
4. 	Анализатор мочи                        	   1  	  1   	   1  	
5. 	Анализатор фотометрический             
иммуноферментный (фотометр)            	   1  	  1   	   1  	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и        
пробирок                               	   -  	  -   	   1  	
7. 	Весы лабораторные электронные          	   1  	  1   	   1  	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический        	   1  	  1   	   2  	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический     
двухканальный                          	   -  	  -   	   1  	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)        	   -  	  1   	   1  	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией     	   2  	  3   	   5  	
12.	Микроскоп биологический                	   1  	  1   	   1  	
13.	Аппарат для ультразвуковой очистки     
инструментов                           	   1  	  1   	   1  	
14.	Установка для очистки и обеззараживания
воздуха                                	   1  	  1   	   1  	
15.	Промыватель планшетов и микропланшетов 
(вошер лабораторный)                   	   -  	  -   	   1  	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной     
формулы                                	   2  	  2   	   4  	
17.	Термостат водяной или жидкостный       	   1  	  1   	   2  	
18.	Термостат воздушный                    	   1  	  1   	   2  	
19.	Термостат для планшетов                	   1  	  1   	   2  	
20.	Установка электрохимическая для        
получения моющего, дезинфицирующего    
и стерилизующего растворов             	   1  	  1   	   1  	
21.	Установка для очистки и обеззараживания
аэрозольная                            	   1  	  1   	   1  	
22.	Фотометр отражательный                 	   -  	  -   	   1  	
23.	Фотометр биохимический программируемый 	   -  	  -   	   1  	
24.	Центрифуга настольная                  	   -  	  -   	   1  	
25.	Анализатор определения глюкозы в крови 
(глюкометр) с принадлежностями         	   1  	  1   	   1  	
26.	Экспресс-анализатор мочи               	   1  	  1   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы	   -  	  1   	   1  	
2. 	Весы медицинские с ростомером          	   -  	  1   	   1  	
3. 	Динамометр медицинский ручной          	   -  	  1   	   1  	
4. 	Измеритель артериального давления      	   -  	  1   	   1  	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,           
гелиотерапевтический                   	   -  	  1   	   1  	
6. 	Поляриметр медицинский                 	   -  	  1   	   1  	
7. 	Стетофонендоскоп                       	   -  	  1   	   2  	
8. 	Фотометр отражательный                 	   -  	  1   	   1  	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	Наименование медицинской техники 	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	   Наименование медицинской      
            техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Сборник для дистиллированной воды				
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат электрохирургический           
высокочастотный                        	   1  	  1   	   1  	
2. 	Аппаратура криохирургическая           	   1  	  1   	   1  	
3. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  2   	   2  	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	   1  	  2   	   2  	
5. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  2   	   2  	
6. 	Стетофонендоскоп                       	   1  	  2   	   2  	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
 1 	                2                      	   3  	  4   	   5  	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной       
(палатный)                             	   1  	  1   	   1  	
2. 	Флюороскоп                             	   1  	  1   	   1  	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской
пленки                                 	   1  	  1   	   1  	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два)       
рабочих места                          	   1  	  1   	   1  	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три)       
рабочих места с возможностью           
томографии                             	   -  	  -   	   1  	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
(дентальный)                           	   1  	  1   	   1  	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический
панорамного типа (ортопантомограф)     	   1  	  1   	   1  	
8. 	Аппарат рентгеновский                  
флюорографический (флюорограф)         	   1  	  1   	   1  	
9. 	Система для получения цифровых         
изображений                            	   -  	  1   	   1  	
10.	Маммограф                              	   1  	  1   	   1  	
11.	Негатоскоп                             	   1  	  1   	   1  	
12.	Прибор для двойного контрастирования   
желудка                                	   1  	  1   	   1  	
13.	Средства индивидуальной защиты         
от рентгеновского излучения (комплект) 	   1  	  1   	   1  	
14.	Стол для хранения рентгеновских        
принадлежностей                        	   1  	  1   	   1  	
15.	Устройство для приготовления           
рентгеноконтрастной взвеси             	   1  	  1   	   1  	
16.	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	   1  	  1   	   1  	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	   1  	  1   	   1  	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка 
ксеноновая ультрафиолетовая            	   1  	  1   	   1  	
3. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   1  	  1   	   1  	
4. 	Столик инструментальный                	   1  	  1   	   1  	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  1   	   1  	
2. 	Измеритель скорости кровотока          
ультразвуковой                         	   1  	  1   	   1  	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки   
биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с         
принадлежностями                       	   1  	  1   	   1  	
4. 	Реоанализатор                          	   -  	  1   	   1  	
5. 	Система мониторная для диагностики     
нагрузочных тестов кардиологическая    	   1  	  1   	   1  	
6. 	Система мониторная для исследования се-
рдечно-сосудистой системы по "Холтеру" 	   -  	  1   	   1  	
7. 	Спирометр                              	   1  	  1   	   1  	
8. 	Стетофонендоскоп                       	   1  	  1   	   1  	
9. 	Электрокардиограф многоканальный       	   -  	  1   	   1  	
10.	Электрокардиограф одноканальный        
с синдромальным заключением            	   1  	  1   	   1  	
11.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	   1  	  1   	   1  	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких
и гибких эндоскопов                    	   -  	  -   	   1  	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп)    	   -  	  -   	   1  	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп                 	   -  	  -   	   1  	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп               	   -  	  -   	   1  	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	   -  	  -   	   1  	
6. 	Дуоденоскоп                            	   -  	  -   	   1  	
7. 	Колоноскоп                             	   -  	  -   	   1  	
8. 	Кресло гинекологическое                
(проктологическое)                     	   -  	  -   	   1  	
9. 	Кресло эндоскопическое                 	   -  	  -   	   1  	
10.	Ларингоскоп операционный               
волоконно-оптический (универсальный)   	   -  	  -   	   1  	
11.	Негатоскоп                             	   -  	  -   	   1  	
12.	Облучатель бактерицидный               	   -  	  -   	   1  	
13.	Оборудование для дезинфекции,          
предстерилизационной очистки и         
стерилизации гибких эндоскопов         	   -  	  -   	   1  	
14.	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	   -  	  -   	   1  	
15.	Ректосигмоскоп                         	   -  	  -   	   1  	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)        	   -  	  -   	   1  	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N  
п/п 	   Наименование медицинской      
            техники              	    Количество, шт.      
  (по числу посещений)   			
		до 250  	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для репозиции костей     
нижних конечностей               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат наркозно-дыхательный     
портативный                      	   1    	  1   	    1    	
					
5.  	Денситометр диагностический      	   -    	  1   	    1    	
6.  	Динамометр ручной                	   1    	  2   	    3    	
7.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
8.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
9.  	Негатоскоп общего назначения     	   1    	  1   	    1    	
10. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N  
п/п 	   Наименование медицинской      
            техники              	    Количество, шт.      
  (по числу посещений)   			
		до 250  	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Тазомер                          	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетоскоп акушерский             	   1    	  1   	    1    	
6.  	Кресло гинекологическое с        
осветительной лампой             	   1    	  1   	    1    	
7.  	Светильнях бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Кольпоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Прибор для контроля сердечной    
деятельности плода               	   1    	  1   	    1    	
10. 	Набор медицинских инструментов   
для врача-гинеколога             	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Гистероскоп                      	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа      	   1  	  2   	   3  	
2. 	Велоэргометр                           	   1  	  2   	   2  	
3. 	Весы медицинские с ростомером          	   1  	  1   	   1  	
4. 	Динамометр ручной                      	   1  	  1   	   1  	
5. 	Динамометр становой                    	   1  	  1   	   1  	
6. 	Измеритель артериального давления      	   1  	  2   	   2  	
7. 	Метроном                               	   1  	  1   	   1  	
8. 	Механоаппараты блочные                 	   1  	  1   	   1  	
9. 	Механоаппараты для лечения             
суставно-мышечной патологии            	   1  	  1   	   1  	
10.	Облучатель бактерицидный               	   1  	  1   	   1  	
11.	Пульсотахометр                         	   1  	  2   	   2  	
12.	Спирометр                              	   1  	  1   	   1  	
13.	Угломер для определения подвижности    
суставов конечностей и пальцев         	   1  	  1   	   1  	
14.	Устройство тракционное                 
аутогравитационное                     	   1  	  1   	   1  	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N 
п/п	    Наименование медицинской техники   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	  1   	  1   	   1  	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	  1   	  1   	   1  	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	  1   	  1   	   1  	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	  1   	  1   	   1  	
5. 	Носилки-каталка                        	  1   	  1   	   1  	

Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

 N  
п/п 	   Наименование медицинской      
            техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   2    	  4   	    4    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Термостат бактериологический     
(аэробный)                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Термостат, хладотермостат        
медицинский                      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	     1     	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	     1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	     1     	
6. 	Ингалятор кислородный                           	     1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
10.	Измеритель артериального давления               	     1     	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	     1     	
12.	Камертон медицинский                            	     1     	
13.	Микроскоп бинокулярный                          	     1     	
14.	Набор врача общей практики                      	     1     	
15.	Негатоскоп                                      	     1     	
16.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	     1     	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	     1     	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	     1     	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	     1     	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	     1     	
22.	Рефлектор лобный                                	     1     	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	     1     	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	     1     	
25.	Стетофонендоскоп                                	     1     	
26.	Центрифуга лабораторная                         	     1     	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови  
(глюкометр) с принадлежностями                  	     1     	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	
29.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным 
заключением                                     	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Электрокардиограф многоканальный 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Камертон медицинский             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аденотом                         	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для массажа ушной        
барабанной перепонки             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аудиометр (аудиотестер)          	   1    	  1   	    1    	
4.  	Гальванокаутер (электрокаутер с  
автономным питанием,             
электрокаутер сетевой)           	   1    	  2   	    2    	
5.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
6.  	Ларингостробоскоп                	   1    	  1   	    1    	
7.  	Микроскоп                        
оториноларингологический         
операционный                     	   1    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
9.  	Отоскоп                          	   1    	  1   	    1    	
10. 	Рефлектор лобный                 	   1    	  2   	    2    	
11. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Гониоскоп                         	   1    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  1   	    1    	
3. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
5. 	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
7. 	Офтальмометр                      	   -    	  1   	    1    	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	   1    	  1   	    1    	
9. 	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  2   	    2    	
10.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
12.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   1    	  1   	    1    	
13.	Проектор знаков                   	   1    	  1   	    1    	
14.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  1   	    1    	
15.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
16.	Цветотест                         	   1    	  1   	    1    	
17.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы для новорожденных и детей   	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы с ростомером                	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стол пеленальный                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Электротермометр                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Тазомер                          	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетоскоп акушерский             	   1    	  1   	    1    	
6.  	Кресло гинекологическое с        
осветительной лампой             	   1    	  1   	    1    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Кольпоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Прибор для контроля сердечной    
деятельности плода               	   1    	  1   	    1    	
10. 	Набор медицинских инструментов   
для врача-гинеколога             	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Гистероскоп                      	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза   	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для снятия (удаления)     
зубного камня с помощью           
ультразвука (скейлер)             	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат для флюктуаризации        
стоматологический                 	   -    	  1   	    1    	
4. 	Аппарат ультразвуковой            
стоматологический                 
терапевтический                   	   -    	  1   	    1    	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, 
лекарственного электрофореза,     
депофореза, микротоковой терапии  	   -    	  -   	    1    	
6. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
7. 	Аппарат для ультразвуковой        
очистки инструментов              	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции   
жестких и гибких эндоскопов       	   1    	  1   	    1    	
2. 	Весы медицинские с ростомером     	   1    	  1   	    1    	
3. 	Денситометр ультразвуковой        	   1    	  1   	    1    	
4. 	Динамометр медицинский ручной     	   1    	  1   	    1    	
5. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  1   	    1    	
6. 	Ингалятор компрессорный           	   1    	  1   	    1    	
7. 	Кардиоанализатор                  	   1    	  1   	    1    	
8. 	Ларингоскоп операционный          
волоконно-оптический              
(универсальный)                   	   1    	  1   	    1    	
9. 	Негатоскоп                        	   1    	  1   	    1    	
10.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
11.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	
12.	Стерилизатор паровой (автоклав)   	   1    	  1   	    1    	
13.	Стетофонендоскоп                  	   1    	  1   	    1    	
14.	Электрокардиограф многоканальный  	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для репозиции костей     
нижних конечностей               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат наркозно-дыхательный     
портативный                      	   1    	  1   	    1    	
					
5.  	Денситометр диагностический      	   -    	  1   	    1    	
6.  	Динамометр ручной                	   1    	  2   	    3    	
7.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
					
8.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
9.  	Негатоскоп общего назначения     	   1    	  1   	    1    	
10. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   1    	  1   	    1    	
9.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    2    	
11. 	Электрообезболиватель            
стоматологический                	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический     
для стоматологии и косметологии  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
6.  	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    1    	
7.  	Кресло стоматологическое         			    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
2.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат ультразвуковой           
диагностический медицинский с    
допплеровским каналом (датчик    
конвексный, линейный,            
кардиологический)                	   1    	  1   	    2    	
2.  	Аппарат переносной для           
ультразвукового исследования     
(датчик конвексный, линейный,    
кардиологический)                	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для физиотерапии         
комбинированный урологический    	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   -    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
5.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   1    	  1   	    1    	
6.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
7.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
9.  	Уретроренофиброскоп              	   -    	  1   	    1    	
10. 	Цистоскоп катетеризационный      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Цистоскоп смотровой              	   2    	  3   	    3    	
12. 	Цистоуретроскоп                  	   -    	  1   	    1    	
13. 	Электростимулятор (стимулятор)   
урологический                    	   -    	  1   	    1    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для аэроионотерапии      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для высокочастотной      
магнитотерапии (индуктотермии)   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для гидролазерного       
вакуумного массажа               	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат для дарсонвализации      	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат для импульсной           
магнитотерапии                   	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для индуктотермии        
коротковолновый (КВЧ)            	   -    	  1   	    1    	
7.  	Аппаратура для инфракрасной      
(ИК) терапии                     	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат для лечения              
интерференционными и             
диадинамическими токами          	   1    	  1   	    2    	
9.  	Аппарат для мезодиэнцефальной    
модуляции (МДМ)                  	   -    	  1   	    1    	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ),  
СВЧ-терапии (диатермии)          	   -    	  1   	    1    	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии     	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для электросна           	   1    	  1   	    2    	
13. 	Аппарат лазерной и               
магнитолазерной терапии          	   -    	  -   	    1    	
14. 	Кислородный концентрат           	   1    	  1   	    1    	
15. 	Аппарат ультразвуковой           
терапевтический                  	   1    	  1   	    1    	
16. 	Аппаратура светолечебная         	   1    	  1   	    1    	
17. 	Аэрофитогенератор                	   1    	  1   	    1    	
18. 	Ванна бальнеологическая          	   -    	  1   	    1    	
19. 	Ванна вихревая                   	   -    	  1   	    1    	
20. 	Ванна гидрогальваническая        	   -    	  1   	    1    	
21. 	Ванна для подводного массажа     	   -    	  1   	    1    	
22. 	Ванна сухая углекислая           	   -    	  1   	    1    	
23. 	Галоингалятор индивидуальный     	   1    	  1   	    1    	
24. 	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  1   	    1    	
25. 	Ингалятор ультразвуковой         	   2    	  3   	    4    	
26. 	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
27. 	Лампа "Соллюкс"                  	   1    	  1   	    1    	
28. 	Матрац магниторезонансный        	   -    	  1   	    1    	
29. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый,     
бактерицидный                    	   1    	  1   	    1    	
31. 	Озокеритонагреватель             	   1    	  1   	    1    	
32. 	Парафинонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
33. 	Спелеокамера                     	   -    	  1   	    1    	
34. 	Стол массажный                   	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для вибрационного        
массажа                          	   1    	  2   	    3    	
2.  	Велоэргометр                     	   1    	  2   	    2    	
3.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр ручной                	   1    	  1   	    1    	
5.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
7.  	Метроном                         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Механоаппараты блочные           	   1    	  1   	    1    	
9.  	Механоаппараты для лечения       
суставно-мышечной патологии      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Пульсотахометр                   	   1    	  2   	    2    	
12. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
13. 	Угломер для определения          
подвижности суставов конечностей 
и пальцев                        	   1    	  1   	    1    	
14. 	Устройство тракционное           
аутогравитационное               	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат лазерный для резекции и  
коагуляции                       	   -    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   1    	  2   	    2    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол перевязочный                	   1    	  2   	    2    	
9.  	Столик инструментальный          	   1    	  2   	    2    	
10. 	Столик манипуляционный с         
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
11. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	
14. 	Электротермометр                 	   1    	  2   	    2    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Анализатор биохимический         	   -    	  -   	    1    	
3.  	Автоанализатор гематологический  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Анализатор мочи                  	   1    	  1   	    1    	
5.  	Анализатор фотометрический       
иммуноферментный (фотометр)      	   1    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для встряхивания колб и  
пробирок                         	   -    	  -   	    1    	
7.  	Весы лабораторные электронные    	   1    	  1   	    1    	
8.  	Гемоглобинометр фотометрический  	   1    	  1   	    2    	
9.  	Гемокоагулометр                  
полуавтоматический               
двухканальный                    	   -    	  -   	    1    	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект)  	   -    	  1   	    1    	
11. 	Микроскоп бинокулярный с         
иммерсией                        	   2    	  3   	    5    	
12. 	Микроскоп биологический          	   1    	  1   	    1    	
13. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
14. 	Установка для очистки и          
обеззараживания воздуха          	   1    	  1   	    1    	
15. 	Промыватель планшетов и          
микропланшетов (вошер            
лабораторный)                    	   -    	  -   	    1    	
16. 	Аппарат для подсчета             
лейкоцитарной формулы            	   2    	  2   	    4    	
17. 	Термостат водяной или            
жидкостный                       	   1    	  1   	    2    	
18. 	Термостат воздушный              	   1    	  1   	    2    	
19. 	Термостат для планшетов          	   1    	  1   	    2    	
20. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
21. 	Установка для очистки и          
обеззараживания аэрозольная      	   1    	  1   	    1    	
22. 	Фотометр отражательный           	   -    	  -   	    1    	
23. 	Фотометр биохимический           
программируемый                  	   -    	  -   	    1    	
24. 	Центрифуга настольная            	   -    	  -   	    1    	
25. 	Анализатор определения глюкозы   
в крови (глюкометр) с            
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
26. 	Экспресс-анализатор мочи         	   1    	  1   	    1    	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Отсасыватель хирургический        	   1    	  1   	    1    	
2. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аквадистиллятор                   	   1    	  1   	    1    	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 				
5. 	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
  1 	               2                 	   3    	  4   	    5    	
1.  	Аппарат рентгеновский            
переносной (палатный)            	   1    	  1   	    1    	
2.  	Флюороскоп                       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппаратура проявочная для        
рентгеновской пленки             	   1    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат рентгеновский на 2       
(два) рабочих места              	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат рентгеновский на 3       
(три) рабочих места с            
возможностью томографии          	   -    	  -   	    1    	
6.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический (дентальный)   	   1    	  1   	    1    	
7.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический панорамного    
типа (ортопантомограф)           	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат рентгеновский            
флюорографический (флюорограф)   	   1    	  1   	    1    	
9.  	Система для получения цифровых   
изображений                      	   -    	  1   	    1    	
10. 	Маммограф                        	   1    	  1   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Прибор для двойного              
контрастирования желудка         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Средства индивидуальной защиты   
от рентгеновского излучения      
(комплект)                       	   1    	  1   	    1    	
14. 	Стол для хранения рентгеновских  
принадлежностей                  	   1    	  1   	    1    	
15. 	Устройство для приготовления     
рентгеноконтрастной взвеси       	   1    	  1   	    1    	
16. 	Фонарь неактиничный              
(фотолабораторный)               	   1    	  1   	    1    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель скорости кровотока    
ультразвуковой                   	   1    	  1   	    1    	
3.  	Комплекс для регистрации и       
обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ  
и др.) с принадлежностями        	   1    	  1   	    1    	
4.  	Реоанализатор                    	   -    	  1   	    1    	
5.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Система мониторная для           
исследования сердечно-сосудистой 
системы по "Холтеру"             	   -    	  1   	    1    	
7.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Электрокардиограф                
многоканальный                   	   -    	  1   	    1    	
10. 	Электрокардиограф                
одноканальный с синдромальным    
заключением                      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской       
             техники                	    Количество, шт.    
 (по числу посещений)  			
		до 250	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции     
жестких и гибких эндоскопов         	  -   	  -   	    1    	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	  -   	  -   	    1    	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп              	  -   	  -   	    1    	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп            	  -   	  -   	    1    	
5. 	Дефибриллятор                       
кардиосинхронизированный            	  -   	  -   	    1    	
6. 	Дуоденоскоп                         	  -   	  -   	    1    	
7. 	Колоноскоп                          	  -   	  -   	    1    	
8. 	Кресло гинекологическое             
(проктологическое)                  	  -   	  -   	    1    	
9. 	Кресло эндоскопическое              	  -   	  -   	    1    	
10.	Ларингоскоп операционный            
волоконно-оптический (универсальный)	  -   	  -   	    1    	
11.	Негатоскоп                          	  -   	  -   	    1    	
12.	Облучатель бактерицидный            	  -   	  -   	    1    	
13.	Оборудование для дезинфекции,       
предстерилизационной очистки и      
стерилизации гибких эндоскопов      	  -   	  -   	    1    	
14.	Светильник бестеневой               
медицинский передвижной             	  -   	  -   	    1    	
15.	Ректосигмоскоп                      	  -   	  -   	    1    	
16.	Стерилизатор паровой (автоклав)     	  -   	  -   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Автоматизированная               
информационная система (АИС) ЛПУ 	   1    	  1   	    1    	
2.  	Оборудование для сбора,          
сортировки, переработки,         
хранения и утилизации            
медицинских отходов              	   1    	  1   	    1    	
3.  	Коляска инвалидная для взрослых  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Коляска инвалидная для детей     	   1    	  1   	    1    	
5.  	Носилки-каталка                  	   1    	  1   	    1    	

Приложение N 3
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  2   	    2    	
5.  	Ингалятор ультразвуковой         	   1    	  1   	    1    	
6.  	Микроскоп бинокулярный           	   1    	  1   	    1    	
7.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
9.  	Осветитель налобный              	   1    	  1   	    1    	
10. 	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    2    	
11. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
12. 	Рефлектор лобный                 	   1    	  1   	    1    	
13. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	     1     	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	     1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	     1     	
6. 	Ингалятор кислородный                           	     1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
10.	Измеритель артериального давления               	     1     	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	     1     	
12.	Камертон медицинский                            	     1     	
13.	Микроскоп бинокулярный                          	     1     	
14.	Набор врача общей практики                      	     1     	
15.	Негатоскоп                                      	     1     	
16.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	     1     	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	     1     	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	     1     	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	     1     	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	     1     	
22.	Рефлектор лобный                                	     1     	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	     1     	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	     1     	
25.	Стетофонендоскоп                                	     1     	
26.	Центрифуга лабораторная                         	     1     	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в        
крови (глюкометр) с принадлежностями            	     1     	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	
29.	Электрокардиограф одноканальный с               
синдромальным заключением                       	     1     	

КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппаратура для гастрографии      	   -    	  1   	    1    	
4.  	Ацидогастрометр (рН-метр)        	   -    	  1   	    1    	
5.  	Весы медицинские с ростомером    	   -    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   -    	  1   	    1    	
7.  	Негатоскоп                       	   -    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   -    	  1   	    1    	
9.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   -    	  3   	    3    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего раствора          	   -    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы для новорожденных и детей   	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы с ростомером                	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стол пеленальный                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Электротермометр                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Камертон медицинский             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	   Количество изделий    
   по числу посещений    			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для электроакупунктурной 
диагностики                      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель артериального         
давления неавтоматизированный,   
сфигмоманометр                   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Набор инструментов и             
принадлежностей для              
рефлексотерапии, акупунктуры     
(иглотерапии) и моксотерапии     	   -    	  1   	    1    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   -    	  1   	    1    	
5.  	Стерилизатор суховоздушный       	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   -    	  1   	    1    	
7.  	Стетофонендоскоп                 	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   2    	  4   	    4    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Термостат бактериологический     
(аэробный)                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Термостат, хладотермостат        
медицинский                      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Электрокардиограф многоканальный 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аденотом                          	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для массажа ушной         
барабанной перепонки              	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с   
автономным питанием,              
электрокаутер сетевой)            	   1    	  2   	    2    	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)    	   1    	  1   	    1    	
6. 	Ларингостробоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
7. 	Микроскоп оториноларингологический
операционный                      	   1    	  1   	    1    	
8. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
9. 	Отоскоп                           	   1    	  1   	    1    	
10.	Рефлектор лобный                  	   1    	  2   	    2    	
11.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Гониоскоп                         	   1    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  1   	    1    	
3. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
5. 	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
7. 	Офтальмометр                      	   -    	  1   	    1    	
8. 	Офтальмоскоп налобный             
бинокулярный                      	   1    	  1   	    1    	
9. 	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  2   	    2    	
10.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
12.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   1    	  1   	    1    	
13.	Проектор знаков                   	   1    	  1   	    1    	
14.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  1   	    1    	
15.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
16.	Цветотест                         	   1    	  1   	    1    	
17.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Кислородный концентратор         	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Ингалятор компрессорный          	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ингалятор ультразвуковой         	   1    	  1   	    1    	
6.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
7.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    2    	
8.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
9.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Денситометр ультразвуковой       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
5.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
6.  	Ингалятор компрессорный          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Кардиоанализатор                 	   1    	  1   	    1    	
8.  	Ларингоскоп операционный         
волоконно-оптический             
(универсальный)                  	   1    	  1   	    1    	
9.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
12. 	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
14. 	Электрокардиограф многоканальный 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический     
для стоматологии и косметологии  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
6.  	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    1    	
7.  	Кресло стоматологическое         			    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для лечения пародонтоза  	   -    	  1   	     1   	
2.  	Аппарат для снятия (удаления)    
зубного камня с помощью          
ультразвука (скейлер)            	   1    	  1   	     1   	
3.  	Аппарат для флюктуаризации       
стоматологический                	   -    	  1   	     1   	
4.  	Аппарат ультразвуковой           
стоматологический терапевтический	   -    	  1   	     1   	
5.  	Аппаратура для фоноэлектрофореза,
лекарственного электрофореза,    
депофореза, микротоковой терапии 	   -    	  -   	     1   	
6.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	     1   	
7.  	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	     1   	
8.  	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   1    	  1   	     1   	
9.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	     1   	
10. 	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	     2   	
11. 	Электрообезболиватель            
стоматологический                	   1    	  1   	     1   	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат ультразвуковой           
диагностический медицинский с    
допплеровским каналом (датчик    
конвексный,                      
линейный, кардиологический)      	   1    	  1   	    2    	
2.  	Аппарат переносной для           
ультразвукового исследования     
(датчик конвексный,              
линейный, кардиологический)      	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для физиотерапии         
комбинированный урологический    	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   -    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
5.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   1    	  1   	    1    	
6.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
7.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
9.  	Уретроренофиброскоп              	   -    	  1   	    1    	
10. 	Цистоскоп катетеризационный      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Цистоскоп смотровой              	   2    	  3   	    3    	
12. 	Цистоуретроскоп                  	   -    	  1   	    1    	
13. 	Электростимулятор (стимулятор)   
урологический                    	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
2.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
  1 	               2                 	   3    	  4   	    5    	
1.  	Аппарат для аэроионотерапии      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для высокочастотной      
магнитотерапии (индуктотермии)   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для гидролазерного       
вакуумного массажа               	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат для дарсонвализации      	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат для импульсной           
магнитотерапии                   	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для индуктотермии        
коротковолновый (КВЧ)            	   -    	  1   	    1    	
7.  	Аппаратура для инфракрасной      
(ИК) терапии                     	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат для лечения              
интерференционными и             
диадинамическими токами          	   1    	  1   	    2    	
9.  	Аппарат для мезодиэнцефальной    
модуляции (МДМ)                  	   -    	  1   	    1    	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ),  
СВЧ-терапии (диатермии)          	   -    	  1   	    1    	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии     	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для электросна           	   1    	  1   	    2    	
13. 	Аппарат лазерной и               
магнитолазерной терапии          	   -    	  -   	    1    	
14. 	Кислородный концентрат           	   1    	  1   	    1    	
15. 	Аппарат ультразвуковой           
терапевтический                  	   1    	  1   	    1    	
16. 	Аппаратура светолечебная         	   1    	  1   	    1    	
17. 	Аэрофитогенератор                	   1    	  1   	    1    	
18. 	Ванна бальнеологическая          	   -    	  1   	    1    	
19. 	Ванна вихревая                   	   -    	  1   	    1    	
20. 	Ванна гидрогальваническая        	   -    	  1   	    1    	
21. 	Ванна для подводного массажа     	   -    	  1   	    1    	
22. 	Ванна сухая углекислая           	   -    	  1   	    1    	
23. 	Галоингалятор индивидуальный     	   1    	  1   	    1    	
24. 	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  1   	    1    	
25. 	Ингалятор ультразвуковой         	   2    	  3   	    4    	
26. 	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
27. 	Лампа "Соллюкс"                  	   1    	  1   	    1    	
28. 	Матрац магниторезонансный        	   -    	  1   	    1    	
29. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый,     
бактерицидный                    	   1    	  1   	    1    	
31. 	Озокеритонагреватель             	   1    	  1   	    1    	
32. 	Парафинонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
33. 	Спелеокамера                     	   -    	  1   	    1    	
34. 	Стол массажный                   	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат лазерный для резекции и  
коагуляции                       	   -    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   1    	  2   	    2    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол перевязочный                	   1    	  2   	    2    	
9.  	Столик инструментальный          	   1    	  2   	    2    	
10. 	Столик манипуляционный с         
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
11. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	
14. 	Электротермометр                 	   1    	  2   	    2    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Анализатор биохимический         	   -    	  -   	    1    	
3.  	Автоанализатор гематологический  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Анализатор мочи                  	   1    	  1   	    1    	
5.  	Анализатор фотометрический       
иммуноферментный (фотометр)      	   1    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для встряхивания колб и  
пробирок                         	   -    	  -   	    1    	
7.  	Весы лабораторные электронные    	   1    	  1   	    1    	
8.  	Гемоглобинометр фотометрический  	   1    	  1   	    2    	
9.  	Гемокоагулометр                  
полуавтоматический двухканальный 	   -    	  -   	    1    	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект)  	   -    	  1   	    1    	
11. 	Микроскоп бинокулярный с         
иммерсией                        	   2    	  3   	    5    	
12. 	Микроскоп биологический          	   1    	  1   	    1    	
13. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
14. 	Установка для очистки и          
обеззараживания воздуха          	   1    	  1   	    1    	
15. 	Промыватель планшетов и          
микропланшетов (вошер            
лабораторный)                    	   -    	  -   	    1    	
16. 	Аппарат для подсчета             
лейкоцитарной формулы            	   2    	  2   	    4    	
17. 	Термостат водяной или            
жидкостный                       	   1    	  1   	    2    	
18. 	Термостат воздушный              	   1    	  1   	    2    	
19. 	Термостат для планшетов          	   1    	  1   	    2    	
20. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
21. 	Установка для очистки и          
обеззараживания аэрозольная      	   1    	  1   	    1    	
22. 	Фотометр отражательный           	   -    	  -   	    1    	
23. 	Фотометр биохимический           
программируемый                  	   -    	  -   	    1    	
24. 	Центрифуга настольная            	   -    	  -   	    1    	
25. 	Анализатор определения глюкозы   
в крови (глюкометр) с            
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
26. 	Экспресс-анализатор мочи         	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Анализатор активности щитовидной 
железы                           	   -    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   -    	  1   	    1    	
3.  	Динамометр медицинский ручной    	   -    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального давления	   -    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   -    	  1   	    1    	
6.  	Поляриметр медицинский           	   -    	  1   	    1    	
7.  	Стетофонендоскоп                 	   -    	  1   	    2    	
8.  	Фотометр отражательный           	   -    	  1   	    1    	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Отсасыватель хирургический        	   1    	  1   	    1    	
2. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аквадистиллятор                   	   1    	  1   	    1    	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 				
5. 	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппаратура криохирургическая     	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  2   	    2    	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1  	                 2               	   3    	  4   	   5     	
1.  	Аппарат рентгеновский            
переносной (палатный)            	   1    	  1   	   1     	
2.  	Флюороскоп                       	   1    	  1   	   1     

   1     	
3.  	Аппаратура проявочная для        
рентгеновской пленки             	   1    	  1   		
4.  	Аппарат рентгеновский на 2       
(два) рабочих места              	   1    	  1   	   1     	
5.  	Аппарат рентгеновский на 3       
(три) рабочих места с            
возможностью томографии          	   -    	  -   	   1     	
6.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический (дентальный)   	   1    	  1   	   1     	
7.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический панорамного    
типа (ортопантомограф)           	   1    	  1   	   1     	
8.  	Аппарат рентгеновский            
флюорографический (флюорограф)   	   1    	  1   	   1     	
9.  	Система для получения цифровых   
изображений                      	   -    	  1   	   1     	
10. 	Маммограф                        	   1    	  1   	   1     	
11. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	   1     	
12. 	Прибор для двойного              
контрастирования желудка         	   1    	  1   	   1     	
13. 	Средства индивидуальной защиты   
от рентгеновского излучения      
(комплект)                       	   1    	  1   	   1     	
14. 	Стол для хранения рентгеновских  
принадлежностей                  	   1    	  1   	    1    	
15. 	Устройство для приготовления     
рентгеноконтрастной взвеси       	   1    	  1   	    1    	
16. 	Фонарь неактиничный              
(фотолабораторный)               	   1    	  1   	    1    	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
3.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
4.  	Столик инструментальный          	   1    	  1   	    1    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель скорости кровотока    
ультразвуковой                   	   1    	  1   	    1    	
3.  	Комплекс для регистрации и       
обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ  
и др.) с принадлежностями        	   1    	  1   	    1    	
4.  	Реоанализатор                    	   -    	  1   	    1    	
5.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Система мониторная для           
исследования сердечно-           
сосудистой системы по "Холтеру"  	   -    	  1   	    1    	
7.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Электрокардиограф                
многоканальный                   	   -    	  1   	    1    	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с
синдромальным заключением        	   1    	  1   	    1    	
11. 	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   -    	  -   	    1    	
2.  	Бронхофиброскоп                  
(бронхоэзофагоскоп)              	   -    	  -   	    1    	
3.  	Фиброгастродуоденоскоп           	   -    	  -   	    1    	
4.  	Эзофагогастродуоденоскоп         	   -    	  -   	    1    	
5.  	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   -    	  -   	    1    	
6.  	Дуоденоскоп                      	   -    	  -   	    1    	
7.  	Колоноскоп                       	   -    	  -   	    1    	
8.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   -    	  -   	    1    	
9.  	Кресло эндоскопическое           	   -    	  -   	    1    	
10. 	Ларингоскоп операционный         
волоконно-оптический             
(универсальный)                  	   -    	  -   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   -    	  -   	    1    	
13. 	Оборудование для дезинфекции,    
предстерилизационной очистки и   
стерилизации гибких эндоскопов   	   -    	  -   	    1    	
14. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   -    	  -   	    1    	
15. 	Ректосигмоскоп                   	   -    	  -   	    1    	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для репозиции костей     
нижних конечностей               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат наркозно-дыхательный     
портативный                      	   1    	  1   	    1    	
					
5.  	Денситометр диагностический      	   -    	  1   	    1    	
6.  	Динамометр ручной                	   1    	  2   	    3    	
7.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
8.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
9.  	Негатоскоп общего назначения     	   1    	  1   	    1    	
10. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Тазомер                          	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетоскоп акушерский             	   1    	  1   	    1    	
6.  	Кресло гинекологическое с        
осветительной лампой             	   1    	  1   	    1    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Кольпоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Прибор для контроля сердечной    
деятельности плода               	   1    	  1   	    1    	
10. 	Набор медицинских инструментов   
для врача-гинеколога             	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Гистероскоп                      	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для вибрационного        
массажа                          	   1    	  2   	    3    	
2.  	Велоэргометр                     	   1    	  2   	    2    	
3.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр ручной                	   1    	  1   	    1    	
5.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
7.  	Метроном                         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Механоаппараты блочные           	   1    	  1   	    1    	
9.  	Механоаппараты для лечения       
суставно-мышечной патологии      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Пульсотахометр                   	   1    	  2   	    2    	
12. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
13. 	Угломер для определения          
подвижности суставов             
конечностей и пальцев            	   1    	  1   	    1    	
14. 	Устройство тракционное           
аутогравитационное               	   1    	  1   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N 
п/п	     Наименование медицинской          
             техники                   	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Автоматизированная информационная      
система (АИС) ЛПУ                      	  1   	  1   	   1  	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки,    
переработки, хранения и утилизации     
медицинских отходов                    	  1   	  1   	   1  	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых        	  1   	  1   	   1  	
4. 	Коляска инвалидная для детей           	  1   	  1   	   1  	
5. 	Носилки-каталка                        	  1   	  1   	   1  	

Приложение N 4
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  2   	    2    	
5.  	Ингалятор ультразвуковой         	   1    	  1   	    1    	
6.  	Микроскоп бинокулярный           	   1    	  1   	    1    	
7.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
9.  	Осветитель налобный              	   1    	  1   	    1    	
10. 	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    2    	
11. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
12. 	Рефлектор лобный                 	   1    	  1   	    1    	
13. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	     1     	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	     1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	     1     	
6. 	Ингалятор кислородный                           	     1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
10.	Измеритель артериального давления               	     1     	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	     1     	
12.	Камертон медицинский                            	     1     	
11.	Микроскоп бинокулярный                          	     1     	
14.	Набор врача общей практики                      	     1     	
15.	Негатоскоп                                      	     1     	
16.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	     1     	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	     1     	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	     1     	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	     1     	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	     1     	
22.	Рефлектор лобный                                	     1     	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	     1     	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	     1     	
25.	Стетофонендоскоп                                	     1     	
26.	Центрифуга лабораторная                         	     1     	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в        
крови (глюкометр) с принадлежностями            	     1     	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	
29.	Электрокардиограф одноканальный с               
синдромальным заключением                       	     1     	

КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппаратура для гастрографии      	   -    	  1   	    1    	
4.  	Ацидогастрометр (рН-метр)        	   -    	  1   	    1    	
5.  	Весы медицинские с ростомером    	   -    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   -    	  1   	    1    	
7.  	Негатоскоп                       	   -    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   -    	  1   	    1    	
9.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   -    	  3   	    3    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   -    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы для новорожденных и детей   	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы с ростомером                	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стол пеленальный                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Электротермометр                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Камертон медицинский             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	   Количество изделий    
   по числу посещений    			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для электроакупунктурной 
диагностики                      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель артериального         
давления неавтоматизированный,   
сфигмоманометр                   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Набор инструментов и             
принадлежностей для              
рефлексотерапии, акупунктуры     
(иглотерапии) и моксотерапии     	   -    	  1   	    1    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   -    	  1   	    1    	
5.  	Стерилизатор суховоздушный       	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   -    	  1   	    1    	
7.  	Стетофонендоскоп                 	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   2    	  4   	    4    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Термостат бактериологический     
(аэробный)                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Термостат, хладотермостат        
медицинский                      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аденотом                          	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для массажа ушной         
барабанной перепонки              	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с   
автономным питанием,              
электрокаутер сетевой)            	   1    	  2   	    2    	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)    	   1    	  1   	    1    	
6. 	Ларингостробоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
7. 	Микроскоп оториноларингологический
операционный                      	   1    	  1   	    1    	
8. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
9. 	Отоскоп                           	   1    	  1   	    1    	
10.	Рефлектор лобный                  	   1    	  2   	    2    	
11.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Гониоскоп                         	   1    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  1   	    1    	
3. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
5. 	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
7. 	Офтальмометр                      	   -    	  1   	    1    	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	   1    	  1   	    1    	
9. 	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  2   	    2    	
10.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
12.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   1    	  1   	    1    	
13.	Проектор знаков                   	   1    	  1   	    1    	
14.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  1   	    1    	
15.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
16.	Цветотест                         	   1    	  1   	    1    	
17.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Кислородный концентратор         	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
4.  	Ингалятор компрессорный          	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ингалятор ультразвуковой         	   1    	  1   	    1    	
6.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
7.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  2   	    2    	
8.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
9.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Денситометр ультразвуковой       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
5.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
6.  	Ингалятор компрессорный          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Кардиоанализатор                 	   1    	  1   	    1    	
8.  	Ларингоскоп операционный         
волоконно-оптический             
(универсальный)                  	   1    	  1   	    1    	
9.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
12. 	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
14. 	Электрокардиограф многоканальный 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический для 
стоматологии и косметологии      	   1    	  1   	   1     	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	   1     	
3.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	   1     	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	   1     	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	   1     	
6.  	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	   1     	
7.  	Кресло стоматологическое         			   1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для лечения пародонтоза  	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для снятия (удаления)    
зубного камня с помощью          
ультразвука (скейлер)            	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для флюктуаризации       
стоматологический                	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат ультразвуковой           
стоматологический                
терапевтический                  	   -    	  1   	    1    	
5.  	Аппаратура для фоноэлектрофореза,
лекарственного электрофореза,    
депофореза, микротоковой терапии 	   -    	  -   	    1    	
6.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
7.  	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   1    	  1   	    1    	
9.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    2    	
11. 	Электрообезболиватель            
стоматологический                	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат ультразвуковой           
диагностический медицинский с    
допплеровским каналом (датчик    
конвексный, линейный,            
кардиологический)                	   1    	  1   	    2    	
2.  	Аппарат переносной для           
ультразвукового исследования     
(датчик конвексный, линейный,    
кардиологический)                	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для физиотерапии         
комбинированный урологический    	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   -    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
5.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   1    	  1   	    1    	
6.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
7.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
9.  	Уретроренофиброскоп              	   -    	  1   	    1    	
10. 	Цистоскоп катетеризационный      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Цистоскоп смотровой              	   2    	  3   	    3    	
12. 	Цистоуретроскоп                  	   -    	  1   	    1    	
13. 	Электростимулятор (стимулятор)   
урологический                    	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
2.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1  	                2                	   3    	  4   	    5    	
1.  	Аппарат для аэроионотерапии      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для высокочастотной      
магнитотерапии (индуктотермии)   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для гидролазерного       
вакуумного массажа               	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат для дарсонвализации      	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат для импульсной           
магнитотерапии                   	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для индуктотермии        
коротковолновый (КВЧ)            	   -    	  1   	    1    	
7.  	Аппаратура для инфракрасной (ИК) 
терапии                          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат для лечения              
интерференционными и             
диадинамическими токами          	   1    	  1   	    2    	
9.  	Аппарат для мезодиэнцефальной    
модуляции (МДМ)                  	   -    	  1   	    1    	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ),  
СВЧ-терапии (диатермии)          	   -    	  1   	    1    	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии     	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для электросна           	   1    	  1   	    2    	
13. 	Аппарат лазерной и               
магнитолазерной терапии          	   -    	  -   	    1    	
14. 	Кислородный концентрат           	   1    	  1   	    1    	
15. 	Аппарат ультразвуковой           
терапевтический                  	   1    	  1   	    1    	
16. 	Аппаратура светолечебная         	   1    	  1   	    1    	
17. 	Аэрофитогенератор                	   1    	  1   	    1    	
18. 	Ванна бальнеологическая          	   -    	  1   	    1    	
19. 	Ванна вихревая                   	   -    	  1   	    1    	
20. 	Ванна гидрогальваническая        	   -    	  1   	    1    	
21. 	Ванна для подводного массажа     	   -    	  1   	    1    	
22. 	Ванна сухая углекислая           	   -    	  1   	    1    	
23. 	Галоингалятор индивидуальный     	   1    	  1   	    1    	
24. 	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  1   	    1    	
25. 	Ингалятор ультразвуковой         	   2    	  3   	    4    	
26. 	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
27. 	Лампа "Соллюкс"                  	   1    	  1   	    1    	
28. 	Матрац магниторезонансный        	   -    	  1   	    1    	
29. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый,     
бактерицидный                    	   1    	  1   	    1    	
31. 	Озокеритонагреватель             	   1    	  1   	    1    	
32. 	Парафинонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
33. 	Спелеокамера                     	   -    	  1   	    1    	
34. 	Стол массажный                   	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат лазерный для резекции и  
коагуляции                       	   -    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   1    	  2   	    2    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол перевязочный                	   1    	  2   	    2    	
9.  	Столик инструментальный          	   1    	  2   	    2    	
10. 	Столик манипуляционный с         
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
11. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	
14. 	Электротермометр                 	   1    	  2   	    2    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Анализатор биохимический         	   -    	  -   	    1    	
3.  	Автоанализатор гематологический  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Анализатор мочи                  	   1    	  1   	    1    	
5.  	Анализатор фотометрический       
иммуноферментный (фотометр)      	   1    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для встряхивания колб и  
пробирок                         	   -    	  -   	    1    	
7.  	Весы лабораторные электронные    	   1    	  1   	    1    	
8.  	Гемоглобинометр фотометрический  	   1    	  1   	    2    	
9.  	Гемокоагулометр                  
полуавтоматический двухканальный 	   -    	  -   	    1    	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект)  	   -    	  1   	    1    	
11. 	Микроскоп бинокулярный с         
иммерсией                        	   2    	  3   	    5    	
12. 	Микроскоп биологический          	   1    	  1   	    1    	
13. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
14. 	Установка для очистки и          
обеззараживания воздуха          	   1    	  1   	    1    	
15. 	Промыватель планшетов и          
микропланшетов (вошер            
лабораторный)                    	   -    	  -   	    1    	
16. 	Аппарат для подсчета             
лейкоцитарной формулы            	   2    	  2   	    4    	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	   1    	  1   	    2    	
18. 	Термостат воздушный              	   1    	  1   	    2    	
19. 	Термостат для планшетов          	   1    	  1   	    2    	
20. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
21. 	Установка для очистки и          
обеззараживания аэрозольная      	   1    	  1   	    1    	
22. 	Фотометр отражательный           	   -    	  -   	    1    	
23. 	Фотометр биохимический           
программируемый                  	   -    	  -   	    1    	
24. 	Центрифуга настольная            	   -    	  -   	    1    	
25. 	Анализатор определения глюкозы в 
крови (глюкометр) с              
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
26. 	Экспресс-анализатор мочи         	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Анализатор активности щитовидной 
железы                           	   -    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   -    	  1   	    1    	
3.  	Динамометр медицинский ручной    	   -    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального давления	   -    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   -    	  1   	    1    	
6.  	Поляриметр медицинский           	   -    	  1   	    1    	
7.  	Стетофонендоскоп                 	   -    	  1   	    2    	
8.  	Фотометр отражательный           	   -    	  1   	    1    	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Сборник для дистиллированной     
воды                             				
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппаратура криохирургическая     	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  2   	    2    	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат рентгеновский переносной 
(палатный)                       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Флюороскоп                       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппаратура проявочная для        
рентгеновской пленки             	   1    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат рентгеновский на 2       
(два) рабочих места              	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат рентгеновский на 3       
(три) рабочих места с            
возможностью томографии          	   -    	  -   	    1    	
6.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический (дентальный)   	   1    	  1   	    1    	
7.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический панорамного    
типа (ортопантомограф)           	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат рентгеновский            
флюорографический (флюорограф)   	   1    	  1   	    1    	
9.  	Система для получения цифровых   
изображений                      	   -    	  1   	    1    	
10. 	Маммограф                        	   1    	  1   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Прибор для двойного              
контрастирования желудка         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Средства индивидуальной защиты   
от рентгеновского излучения      
(комплект)                       	   1    	  1   	    1    	
14. 	Стол для хранения рентгеновских  
принадлежностей                  	   1    	  1   	    1    	
15. 	Устройство для приготовления     
рентгеноконтрастной взвеси       	   1    	  1   	    1    	
16. 	Фонарь неактиничный              
(фотолабораторный)               	   1    	  1   	    1    	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
3.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
4.  	Столик инструментальный          	   1    	  1   	    1    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель скорости кровотока    
ультразвуковой                   	   1    	  1   	    1    	
3.  	Комплекс для регистрации и       
обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ  
и др.) с принадлежностями        	   1    	  1   	    1    	
4.  	Реоанализатор                    	   -    	  1   	    1    	
5.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Система мониторная для           
исследования сердечно-           
сосудистой системы по "Холтеру"  	   -    	  1   	    1    	
7.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Электрокардиограф                
многоканальный                   	   -    	  1   	    1    	
10. 	Электрокардиограф одноканальный  
с синдромальным заключением      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   -    	  -   	    1    	
2.  	Бронхофиброскоп                  
(бронхоэзофагоскоп)              	   -    	  -   	    1    	
3.  	Фиброгастродуоденоскоп           	   -    	  -   	    1    	
4.  	Эзофагогастродуоденоскоп         	   -    	  -   	    1    	
5.  	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   -    	  -   	    1    	
6.  	Дуоденоскоп                      	   -    	  -   	    1    	
7.  	Колоноскоп                       	   -    	  -   	    1    	
8.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   -    	  -   	    1    	
9.  	Кресло эндоскопическое           	   -    	  -   	    1    	
10. 	Ларингоскоп операционный         
волоконно-оптический             
(универсальный)                  	   -    	  -   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   -    	  -   	    1    	
13. 	Оборудование для дезинфекции,    
предстерилизационной очистки и   
стерилизации гибких эндоскопов   	   -    	  -   	    1    	
14. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   -    	  -   	    1    	
15. 	Ректосигмоскоп                   	   -    	  -   	    1    	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для репозиции костей     
нижних конечностей               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат наркозно-дыхательный     
портативный                      	   1    	  1   	    1    	
					
5.  	Денситометр диагностический      	   -    	  1   	    1    	
6.  	Динамометр ручной                	   1    	  2   	    3    	
7.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
8.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
9.  	Негатоскоп общего назначения     	   1    	  1   	    1    	
10. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Тазомер                          	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетоскоп акушерский             	   1    	  1   	    1    	
6.  	Кресло гинекологическое с        
осветительной лампой             	   1    	  1   	    1    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Кольпоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Прибор для контроля сердечной    
деятельности плода               	   1    	  1   	    1    	
10. 	Набор медицинских инструментов   
для врача-гинеколога             	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Гистероскоп                      	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для вибрационного        
массажа                          	   1    	  2   	    3    	
2.  	Велоэргометр                     	   1    	  2   	    2    	
3.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр ручной                	   1    	  1   	    1    	
5.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
7.  	Метроном                         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Механоаппараты блочные           	   1    	  1   	    1    	
9.  	Механоаппараты для лечения       
суставно-мышечной патологии      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Пульсотахометр                   	   1    	  2   	    2    	
12. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
13. 	Угломер для определения          
подвижности суставов             
конечностей и пальцев            	   1    	  1   	    1    	
14. 	Устройство тракционное           
аутогравитационное               	   1    	  1   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Автоматизированная информационная
система (АИС) ЛПУ                	   1    	  1   	    1    	
2.  	Оборудование для сбора,          
сортировки, переработки,         
хранения и утилизации            
медицинских отходов              	   1    	  1   	    1    	
3.  	Коляска инвалидная для взрослых  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Коляска инвалидная для детей     	   1    	  1   	    1    	
5.  	Носилки-каталка                  	   1    	  1   	    1    	

Приложение N 5
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   2    	  4   	    4    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Термостат бактериологический     
(аэробный)                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Термостат, хладотермостат        
медицинский                      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
2.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	     1     	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	     1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	     1     	
6. 	Ингалятор кислородный                           	     1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
10.	Измеритель артериального давления               	     1     	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	     1     	
12.	Камертон медицинский                            	     1     	
13.	Микроскоп бинокулярный                          	     1     	
14.	Набор врача общей практики                      	     1     	
15.	Негатоскоп                                      	     1     	
16.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	     1     	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	     1     	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	     1     	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	     1     	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	     1     	
22.	Рефлектор лобный                                	     1     	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	     1     	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	     1     	
25.	Стетофонендоскоп                                	     1     	
26.	Центрифуга лабораторная                         	     1     	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в        
крови (глюкометр) с принадлежностями            	     1     	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	
29.	Электрокардиограф одноканальный с               
синдромальным заключением                       	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аденотом                          	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для массажа ушной         
барабанной перепонки              	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с   
автономным питанием,              
электрокаутер сетевой)            	   1    	  2   	    2    	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)    	   1    	  1   	    1    	
6. 	Ларингостробоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
7. 	Микроскоп оториноларингологический
операционный                      	   1    	  1   	    1    	
8. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
9. 	Отоскоп                           	   1    	  1   	    1    	
10.	Рефлектор лобный                  	   1    	  2   	    2    	
11.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для репозиции костей     
нижних конечностей               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат наркозно-дыхательный     
портативный                      	   1    	  1   	    1    	
					
5.  	Денситометр диагностический      	   -    	  1   	    1    	
6.  	Динамометр ручной                	   1    	  2   	    3    	
7.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
8.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
9.  	Негатоскоп общего назначения     	   1    	  1   	    1    	
10. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Гониоскоп                         	   1    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  1   	    1    	
3. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
5. 	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
7. 	Офтальмометр                      	   -    	  1   	    1    	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	   1    	  1   	    1    	
9. 	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  2   	    2    	
10.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
12.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   1    	  1   	    1    	
13.	Проектор знаков                   	   1    	  1   	    1    	
14.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  1   	    1    	
15.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
16.	Цветотест                         	   1    	  1   	    1    	
17.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  1   	    1    	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза   	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для снятия (удаления)     
зубного камня с помощью           
ультразвука (скейлер)             	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат для флюктуаризации        
стоматологический                 	   -    	  1   	    1    	
4. 	Аппарат ультразвуковой            
стоматологический терапевтический 	   -    	  1   	    1    	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, 
лекарственного электрофореза,     
депофореза, микротоковой терапии  	   -    	  -   	    1    	
6. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
7. 	Аппарат для ультразвуковой        
очистки инструментов              	   1    	  1   	    1    	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)   	   1    	  1   	    1    	
9. 	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
10.	Установка стоматологическая       	   1    	  1   	    2    	
11.	Электрообезболиватель             
стоматологический                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический     
для стоматологии и косметологии  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
6.  	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    1    	
7.  	Кресло стоматологическое         			    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Тазомер                          	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
5.  	Стетоскоп акушерский             	   1    	  1   	    1    	
6.  	Кресло гинекологическое с        
осветительной лампой             	   1    	  1   	    1    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Кольпоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Прибор для контроля сердечной    
деятельности плода               	   1    	  1   	    1    	
10. 	Набор медицинских инструментов   
для врача-гинеколога             	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Гистероскоп                      	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат ультразвуковой           
диагностический медицинский с    
допплеровским каналом (датчик    
конвексный,                      
линейный, кардиологический)      	   1    	  1   	    2    	
2.  	Аппарат переносной для           
ультразвукового исследования     
(датчик конвексный,              
линейный, кардиологический)      	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1  	                 2               	   3    	  4   	    5    	
1.  	Аппарат для аэроионотерапии      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для высокочастотной      
магнитотерапии (индуктотермии)   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для гидролазерного       
вакуумного массажа               	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат для дарсонвализации      	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат для импульсной           
магнитотерапии                   	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для индуктотермии        
коротковолновый (КВЧ)            	   -    	  1   	    1    	
7.  	Аппаратура для инфракрасной (ИК) 
терапии                          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат для лечения              
интерференционными и             
диадинамическими токами          	   1    	  1   	    2    	
9.  	Аппарат для мезодиэнцефальной    
модуляции (МДМ)                  	   -    	  1   	    1    	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ),  
СВЧ-терапии (диатермии)          	   -    	  1   	    1    	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии     	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для электросна           	   1    	  1   	    2    	
13. 	Аппарат лазерной и               
магнитолазерной терапии          	   -    	  -   	    1    	
14. 	Кислородный концентрат           	   1    	  1   	    1    	
15. 	Аппарат ультразвуковой           
терапевтический                  	   1    	  1   	    1    	
16. 	Аппаратура светолечебная         	   1    	  1   	    1    	
17. 	Аэрофитогенератор                	   1    	  1   	    1    	
18. 	Ванна бальнеологическая          	   -    	  1   	    1    	
19. 	Ванна вихревая                   	   -    	  1   	    1    	
20. 	Ванна гидрогальваническая        	   -    	  1   	    1    	
21. 	Ванна для подводного массажа     	   -    	  1   	    1    	
22. 	Ванна сухая углекислая           	   -    	  1   	    1    	
23. 	Галоингалятор индивидуальный     	   1    	  1   	    1    	
24. 	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  1   	    1    	
25. 	Ингалятор ультразвуковой         	   2    	  3   	    4    	
26. 	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
27. 	Лампа "Соллюкс"                  	   1    	  1   	    1    	
28. 	Матрац магниторезонансный        	   -    	  1   	    1    	
29. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый,     
бактерицидный                    	   1    	  1   	    1    	
31. 	Озокеритонагреватель             	   1    	  1   	    1    	
32. 	Парафинонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
33. 	Спелеокамера                     	   -    	  1   	    1    	
34. 	Стол массажный                   	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат лазерный для резекции и  
коагуляции                       	   -    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   1    	  2   	    2    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол перевязочный                	   1    	  2   	    2    	
9.  	Столик инструментальный          	   1    	  2   	    2    	
10. 	Столик манипуляционный с         
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
11. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	
14. 	Электротермометр                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Камертон медицинский             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Анализатор биохимический         	   -    	  -   	    1    	
3.  	Автоанализатор гематологический  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Анализатор мочи                  	   1    	  1   	    1    	
5.  	Анализатор фотометрический       
иммуноферментный (фотометр)      	   1    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для встряхивания колб и  
пробирок                         	   -    	  -   	    1    	
7.  	Весы лабораторные электронные    	   1    	  1   	    1    	
8.  	Гемоглобинометр фотометрический  	   1    	  1   	    2    	
9.  	Гемокоагулометр                  
полуавтоматический двухканальный 	   -    	  -   	    1    	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект)  	   -    	  1   	    1    	
11. 	Микроскоп бинокулярный с         
иммерсией                        	   2    	  3   	    5    	
12. 	Микроскоп биологический          	   1    	  1   	    1    	
13. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
14. 	Установка для очистки и          
обеззараживания воздуха          	   1    	  1   	    1    	
15. 	Промыватель планшетов и          
микропланшетов (вошер            
лабораторный)                    	   -    	  -   	    1    	
16. 	Аппарат для подсчета             
лейкоцитарной формулы            	   2    	  2   	    4    	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	   1    	  1   	    2    	
18. 	Термостат воздушный              	   1    	  1   	    2    	
19. 	Термостат для планшетов          	   1    	  1   	    2    	
20. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
21. 	Установка для очистки и          
обеззараживания аэрозольная      	   1    	  1   	    1    	
22. 	Фотометр отражательный           	   -    	  -   	    1    	
23. 	Фотометр биохимический           
программируемый                  	   -    	  -   	    1    	
24. 	Центрифуга настольная            	   -    	  -   	    1    	
25. 	Анализатор определения глюкозы в 
крови (глюкометр) с              
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
26. 	Экспресс-анализатор мочи         	   1    	  1   	    1    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат рентгеновский            
переносной (палатный)            	   1    	  1   	    1    	
2.  	Флюороскоп                       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппаратура проявочная для        
рентгеновской пленки             	   1    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат рентгеновский на 2       
(два) рабочих места              	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат рентгеновский на 3       
(три) рабочих места с            
возможностью томографии          	   -    	  -   	    1    	
6.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический (дентальный)   	   1    	  1   	    1    	
7.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический панорамного    
типа (ортопантомограф)           	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат рентгеновский            
флюорографический (флюорограф)   	   1    	  1   	    1    	
9.  	Система для получения цифровых   
изображений                      	   -    	  1   	    1    	
10. 	Маммограф                        	   1    	  1   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Прибор для двойного              
контрастирования желудка         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Средства индивидуальной защиты   
от рентгеновского излучения      
(комплект)                       	   1    	  1   	    1    	
14. 	Стол для хранения рентгеновских  
принадлежностей                  	   1    	  1   	    1    	
15. 	Устройство для приготовления     
рентгеноконтрастной взвеси       	   1    	  1   	    1    	
16. 	Фонарь неактиничный              
(фотолабораторный)               	   1    	  1   	    1    	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
3.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
4.  	Столик инструментальный          	   1    	  1   	    1    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Отсасыватель хирургический        	   1    	  1   	    1    	
2. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аквадистиллятор                   	   1    	  1   	    1    	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 				
5. 	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель скорости кровотока    
ультразвуковой                   	   1    	  1   	    1    	
3.  	Комплекс для регистрации и       
обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ  
и др.) с принадлежностями        	   1    	  1   	    1    	
4.  	Реоанализатор                    	   -    	  1   	    1    	
5.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Система мониторная для           
исследования сердечно-сосудистой 
системы по "Холтеру"             	   -    	  1   	    1    	
7.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Электрокардиограф многоканальный 	   -    	  1   	    1    	
10. 	Электрокардиограф одноканальный  
с синдромальным заключением      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   -    	  -   	    1    	
2.  	Бронхофиброскоп                  
(бронхоэзофагоскоп)              	   -    	  -   	    1    	
3.  	Фиброгастродуоденоскоп           	   -    	  -   	    1    	
4.  	Эзофагогастродуоденоскоп         	   -    	  -   	    1    	
5.  	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   -    	  -   	    1    	
6.  	Дуоденоскоп                      	   -    	  -   	    1    	
7.  	Колоноскоп                       	   -    	  -   	    1    	
8.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   -    	  -   	    1    	
9.  	Кресло эндоскопическое           	   -    	  -   	    1    	
10. 	Ларингоскоп операционный         
волоконно-оптический             
(универсальный)                  	   -    	  -   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   -    	  -   	    1    	
13. 	Оборудование для дезинфекции,    
предстерилизационной очистки и   
стерилизации гибких эндоскопов   	   -    	  -   	    1    	
14. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   -    	  -   	    1    	
15. 	Ректосигмоскоп                   	   -    	  -   	    1    	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для вибрационного        
массажа                          	   1    	  2   	    3    	
2.  	Велоэргометр                     	   1    	  2   	    2    	
3.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр ручной                	   1    	  1   	    1    	
5.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
7.  	Метроном                         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Механоаппараты блочные           	   1    	  1   	    1    	
9.  	Механоаппараты для лечения       
суставно-мышечной патологии      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Пульсотахометр                   	   1    	  2   	    2    	
12. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
13. 	Угломер для определения          
подвижности суставов конечностей 
и пальцев                        	   1    	  1   	    1    	
14. 	Устройство тракционное           
аутогравитационное               	   1    	  1   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Автоматизированная               
информационная система (АИС) ЛПУ 	   1    	  1   	    1    	
2.  	Оборудование для сбора,          
сортировки, переработки,         
хранения и утилизации            
медицинских отходов              	   1    	  1   	    1    	
3.  	Коляска инвалидная для взрослых  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Коляска инвалидная для детей     	   1    	  1   	    1    	
5.  	Носилки-каталка                  	   1    	  1   	    1    	

Приложение N 6
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   1    	  1   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Ректоскоп (проктоскоп) для       
взрослых                         	   2    	  4   	    4    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
8.  	Термостат бактериологический     
(аэробный)                       	   1    	  1   	    1    	
9.  	Термостат, хладотермостат        
медицинский                      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
2.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и        
диадинамическими токами                         	     1     	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	     1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   	     1     	
6. 	Ингалятор кислородный                           	     1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
10.	Измеритель артериального давления               	     1     	
11.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	     1     	
12.	Камертон медицинский                            	     1     	
13.	Микроскоп бинокулярный                          	     1     	
14.	Набор врача общей практики                      	     1     	
15.	Негатоскоп                                      	     1     	
16.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
17.	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	     1     	
18.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	     1     	
19.	Офтальмоскоп ручной                             	     1     	
20.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	     1     	
21.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	     1     	
22.	Рефлектор лобный                                	     1     	
23.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы      	     1     	
24.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	     1     	
25.	Стетофонендоскоп                                	     1     	
26.	Центрифуга лабораторная                         	     1     	
27.	Аппарат для определения уровня глюкозы в        
крови (глюкометр) с принадлежностями            	     1     	
28.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	
29.	Электрокардиограф одноканальный с               
синдромальным заключением                       	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аденотом                         	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для массажа ушной        
барабанной перепонки             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аудиометр (аудиотестер)          	   1    	  1   	    1    	
4.  	Гальванокаутер (электрокаутер с  
автономным питанием,             
электрокаутер сетевой)           	   1    	  2   	    2    	
5.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
6.  	Ларингостробоскоп                	   1    	  1   	    1    	
7.  	Микроскоп                        
оториноларингологический         
операционный                     	   1    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
9.  	Отоскоп                          	   1    	  1   	    1    	
10. 	Рефлектор лобный                 	   1    	  2   	    2    	
11. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для репозиции костей     
нижних конечностей               	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат наркозно-дыхательный     
портативный                      	   1    	  1   	    1    	
					
5.  	Денситометр диагностический      	   -    	  1   	    1    	
6.  	Динамометр ручной                	   1    	  2   	    3    	
7.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
8.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
9.  	Негатоскоп общего назначения     	   1    	  1   	    1    	
10. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Гониоскоп                         	   1    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  1   	    1    	
3. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
5. 	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
7. 	Офтальмометр                      	   -    	  1   	    1    	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	   1    	  1   	    1    	
9. 	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  2   	    2    	
10.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
12.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   1    	  1   	    1    	
13.	Проектор знаков                   	   1    	  1   	    1    	
14.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  1   	    1    	
15.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
16.	Цветотест                         	   1    	  1   	    1    	
17.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  1   	    1    	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
6.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза   	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для снятия (удаления)     
зубного камня с помощью           
ультразвука (скейлер)             	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат для флюктуаризации        
стоматологический                 	   -    	  1   	    1    	
4. 	Аппарат ультразвуковой            
стоматологический терапевтический 	   -    	  1   	    1    	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, 
лекарственного электрофореза,     
депофореза, микротоковой терапии  	   -    	  -   	    1    	
6. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
7. 	Аппарат для ультразвуковой        
очистки инструментов              	   1    	  1   	    1    	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав)   	   1    	  1   	    1    	
9. 	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
10.	Установка стоматологическая       	   1    	  1   	    2    	
11.	Электрообезболиватель             
стоматологический                 	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический     
для стоматологии и косметологии  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
5.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
6.  	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    1    	
7.  	Кресло стоматологическое         			    1    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1  	               2                 	   3    	  4   	    5    	
1.  	Аппарат для аэроионотерапии      	   -    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат для высокочастотной      
магнитотерапии (индуктотермии)   	   -    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для гидролазерного       
вакуумного массажа               	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат для дарсонвализации      	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат для импульсной           
магнитотерапии                   	   -    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для индуктотермии        
коротковолновый (КВЧ)            	   -    	  1   	    1    	
7.  	Аппаратура для инфракрасной (ИК) 
терапии                          	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат для лечения              
интерференционными и             
диадинамическими токами          	   1    	  1   	    2    	
9.  	Аппарат для мезодиэнцефальной    
модуляции (МДМ)                  	   -    	  1   	    1    	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ),  
СВЧ-терапии (диатермии)          	   -    	  1   	    1    	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии     	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для электросна           	   1    	  1   	    2    	
13. 	Аппарат лазерной и               
магнитолазерной терапии          	   -    	  -   	    1    	
14. 	Кислородный концентрат           	   1    	  1   	    1    	
15. 	Аппарат ультразвуковой           
терапевтический                  	   1    	  1   	    1    	
16. 	Аппаратура светолечебная         	   1    	  1   	    1    	
17. 	Аэрофитогенератор                	   1    	  1   	    1    	
18. 	Ванна бальнеологическая          	   -    	  1   	    1    	
19. 	Ванна вихревая                   	   -    	  1   	    1    	
20. 	Ванна гидрогальваническая        	   -    	  1   	    1    	
21. 	Ванна для подводного массажа     	   -    	  1   	    1    	
22. 	Ванна сухая углекислая           	   -    	  1   	    1    	
23. 	Галоингалятор индивидуальный     	   1    	  1   	    1    	
24. 	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   1    	  1   	    1    	
25. 	Ингалятор ультразвуковой         	   2    	  3   	    4    	
26. 	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
27. 	Лампа "Соллюкс"                  	   1    	  1   	    1    	
28. 	Матрац магниторезонансный        	   -    	  1   	    1    	
29. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый,     
бактерицидный                    	   1    	  1   	    1    	
31. 	Озокеритонагреватель             	   1    	  1   	    1    	
32. 	Парафинонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
33. 	Спелеокамера                     	   -    	  1   	    1    	
34. 	Стол массажный                   	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат лазерный для резекции и  
коагуляции                       	   -    	  1   	    1    	
2.  	Отсасыватель хирургический       	   -    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
4.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Облучатель ультрафиолетовый,     
гелиотерапевтический             	   1    	  2   	    2    	
7.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол перевязочный                	   1    	  2   	    2    	
9.  	Столик инструментальный          	   1    	  2   	    2    	
10. 	Столик манипуляционный с         
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
11. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
12. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
13. 	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	
14. 	Электротермометр                 	   1    	  2   	    2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Динамометр медицинский ручной    	   1    	  1   	    1    	
2.  	Камертон медицинский             	   1    	  1   	    1    	
3.  	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
4.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  2   	    2    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аквадистиллятор                  	   1    	  1   	    1    	
2.  	Анализатор биохимический         	   -    	  -   	    1    	
3.  	Автоанализатор гематологический  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Анализатор мочи                  	   1    	  1   	    1    	
5.  	Анализатор фотометрический       
иммуноферментный (фотометр)      	   1    	  1   	    1    	
6.  	Аппарат для встряхивания колб и  
пробирок                         	   -    	  -   	    1    	
7.  	Весы лабораторные электронные    	   1    	  1   	    1    	
8.  	Гемоглобинометр фотометрический  	   1    	  1   	    2    	
9.  	Гемокоагулометр                  
полуавтоматический двухканальный 	   -    	  -   	    1    	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект)  	   -    	  1   	    1    	
11. 	Микроскоп бинокулярный с         
иммерсией                        	   2    	  3   	    5    	
12. 	Микроскоп биологический          	   1    	  1   	    1    	
13. 	Аппарат для ультразвуковой       
очистки инструментов             	   1    	  1   	    1    	
14. 	Установка для очистки и          
обеззараживания воздуха          	   1    	  1   	    1    	
15. 	Промыватель планшетов и          
микропланшетов (вошер            
лабораторный)                    	   -    	  -   	    1    	
16. 	Аппарат для подсчета             
лейкоцитарной формулы            	   2    	  2   	    4    	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	   1    	  1   	    2    	
18. 	Термостат воздушный              	   1    	  1   	    2    	
19. 	Термостат для планшетов          	   1    	  1   	    2    	
20. 	Установка электрохимическая для  
получения моющего,               
дезинфицирующего и               
стерилизующего растворов         	   1    	  1   	    1    	
21. 	Установка для очистки и          
обеззараживания аэрозольная      	   1    	  1   	    1    	
22. 	Фотометр отражательный           	   -    	  -   	    1    	
23. 	Фотометр биохимический           
программируемый                  	   -    	  -   	    1    	
24. 	Центрифуга настольная            	   -    	  -   	    1    	
25. 	Анализатор определения глюкозы в 
крови (глюкометр) с              
принадлежностями                 	   1    	  1   	    1    	
26. 	Экспресс-анализатор мочи         	   1    	  1   	    1    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат рентгеновский            
переносной (палатный)            	   1    	  1   	    1    	
2.  	Флюороскоп                       	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппаратура проявочная для        
рентгеновской пленки             	   1    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат рентгеновский на 2       
(два) рабочих места              	   1    	  1   	    1    	
5.  	Аппарат рентгеновский на 3       
(три) рабочих места с            
возможностью томографии          	   -    	  -   	    1    	
6.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический (дентальный)   	   1    	  1   	    1    	
7.  	Аппарат рентгеновский            
стоматологический панорамного    
типа (ортопантомограф)           	   1    	  1   	    1    	
8.  	Аппарат рентгеновский            
флюорографический (флюорограф)   	   1    	  1   	    1    	
9.  	Система для получения цифровых   
изображений                      	   -    	  1   	    1    	
10. 	Маммограф                        	   1    	  1   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   1    	  1   	    1    	
12. 	Прибор для двойного              
контрастирования желудка         	   1    	  1   	    1    	
13. 	Средства индивидуальной защиты   
от рентгеновского излучения      
(комплект)                       	   1    	  1   	    1    	
14. 	Стол для хранения рентгеновских  
принадлежностей                  	   1    	  1   	    1    	
15. 	Устройство для приготовления     
рентгеноконтрастной взвеси       	   1    	  1   	    1    	
16. 	Фонарь неактиничный              
(фотолабораторный)               	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат ультразвуковой           
диагностический медицинский с    
допплеровским каналом (датчик    
конвексный,                      
линейный, кардиологический)      	   1    	  1   	    2    	
2.  	Аппарат переносной для           
ультразвукового исследования     
(датчик конвексный,              
линейный, кардиологический)      	   1    	  1   	    1    	
3.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Отсасыватель хирургический        	   1    	  1   	    1    	
2. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аквадистиллятор                   	   1    	  1   	    1    	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 				
5. 	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Измеритель артериального давления	   1    	  1   	    1    	
2.  	Измеритель скорости кровотока    
ультразвуковой                   	   1    	  1   	    1    	
3.  	Комплекс для регистрации и       
обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ  
и др.) с принадлежностями        	   1    	  1   	    1    	
4.  	Реоанализатор                    	   -    	  1   	    1    	
5.  	Система мониторная для           
диагностики нагрузочных тестов   
кардиологическая                 	   1    	  1   	    1    	
6.  	Система мониторная для           
исследования сердечно-           
сосудистой системы по "Холтеру"  	   -    	  1   	    1    	
7.  	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
8.  	Стетофонендоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Электрокардиограф многоканальный 	   -    	  1   	    1    	
10. 	Электрокардиограф одноканальный  
с синдромальным заключением      	   1    	  1   	    1    	
11. 	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для мойки и дезинфекции  
жестких и гибких эндоскопов      	   -    	  -   	    1    	
2.  	Бронхофиброскоп                  
(бронхоэзофагоскоп)              	   -    	  -   	    1    	
3.  	Фиброгастродуоденоскоп           	   -    	  -   	    1    	
4.  	Эзофагогастродуоденоскоп         	   -    	  -   	    1    	
5.  	Дефибриллятор                    
кардиосинхронизированный         	   -    	  -   	    1    	
6.  	Дуоденоскоп                      	   -    	  -   	    1    	
7.  	Колоноскоп                       	   -    	  -   	    1    	
8.  	Кресло гинекологическое          
(проктологическое)               	   -    	  -   	    1    	
9.  	Кресло эндоскопическое           	   -    	  -   	    1    	
10. 	Ларингоскоп операционный         
волоконно-оптический             
(универсальный)                  	   -    	  -   	    1    	
11. 	Негатоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
12. 	Облучатель бактерицидный         	   -    	  -   	    1    	
13. 	Оборудование для дезинфекции,    
предстерилизационной очистки и   
стерилизации гибких эндоскопов   	   -    	  -   	    1    	
14. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   -    	  -   	    1    	
15. 	Ректосигмоскоп                   	   -    	  -   	    1    	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для вибрационного        
массажа                          	   1    	  2   	    3    	
2.  	Велоэргометр                     	   1    	  2   	    2    	
3.  	Весы медицинские с ростомером    	   1    	  1   	    1    	
4.  	Динамометр ручной                	   1    	  1   	    1    	
5.  	Динамометр становой              	   1    	  1   	    1    	
6.  	Измеритель артериального давления	   1    	  2   	    2    	
7.  	Метроном                         	   1    	  1   	    1    	
8.  	Механоаппараты блочные           	   1    	  1   	    1    	
9.  	Механоаппараты для лечения       
суставно-мышечной патологии      	   1    	  1   	    1    	
10. 	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
11. 	Пульсотахометр                   	   1    	  2   	    2    	
12. 	Спирометр                        	   1    	  1   	    1    	
13. 	Угломер для определения          
подвижности суставов             
конечностей и пальцев            	   1    	  1   	    1    	
14. 	Устройство тракционное           
аутогравитационное               	   1    	  1   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Автоматизированная               
информационная система (АИС) ЛПУ 	   1    	  1   	    1    	
2.  	Оборудование для сбора,          
сортировки, переработки,         
хранения и утилизации            
медицинских отходов              	   1    	  1   	    1    	
3.  	Коляска инвалидная для взрослых  	   1    	  1   	    1    	
4.  	Коляска инвалидная для детей     	   1    	  1   	    1    	
5.  	Носилки-каталка                  	   1    	  1   	    1    	

Приложение N 7
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы медицинские для взвешивания грудных детей  	     1     	
2. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
3. 	Лампа "Соллюкс"                                 	     1     	
4. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
5. 	Система для оценки психофизического развития    
ребенка                                         	     1     	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	     1     	
7. 	Стол пеленальный                                	     1     	
8. 	Стол массажный                                  	     1     	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
2. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
3. 	Аквадистиллятор                                 	     1     	
4. 	Сборник дистиллированной воды                   	     1     	
5. 	Светильник бестеневой медицинский               
передвижной                                     	     1     	
6. 	Измеритель артериального давления педиатрический	     1     	
7. 	Стол пеленальный                                	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
2. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
3. 	Измеритель артериального давления педиатрический	     2     	
4. 	Набор врача-педиатра                            	     2     	
5. 	Набор медицинской сестры детской городской      
поликлиники                                     	     2     	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	     2     	
7. 	Стол пеленальный                                	     1     	
8. 	Электротермометр                                	    10     	
9. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   1    	  1   	    1    	
3.  	Криодеструктор                   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального         
давления педиатрический          	   1    	  2   	    2    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  2   	    2    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стетофонендоскоп педиатрический  	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол пеленальный                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции      	     1     	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
3. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический	     2     	
5. 	Криодеструктор                                  	     1     	
6. 	Негатоскоп                                      	     1     	
7. 	Облучатель бактерицидный или установка          
ксеноновая ультрафиолетовая                     	     1     	
8. 	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	     1     	
9. 	Ректоскоп детский                               	     2     	
10.	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	     1     	
11.	Стол перевязочный                               	     1     	
12.	Столик инструментальный                         	     1     	
13.	Столик манипуляционный с принадлежностями       	     1     	
14.	Установка электрохимическая для получения       
моющего, дезинфицирующего и стерилизующего      
растворов                                       	     1     	
15.	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов     	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних             
конечностей                                     	     1     	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный        	     1     	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический	     1     	
5. 	Негатоскоп общего назначения                    	     1     	
6. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
7. 	Плантограф                                      	     1     	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	     1     	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	     1     	
10.	Угломер                                         	     2     	
11.	Денситометр диагностический                     	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для лечения энуреза                     	     2     	
2. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и       
гибких эндоскопов                               	     1     	
3. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный        
урологический                                   	     1     	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический	     1     	
5. 	Кресло гинекологическое детское                 	     1     	
6. 	Негатоскоп                                      	     1     	
7. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	     1     	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	     1     	
10.	Уретроренофиброскоп                             	     1     	
11.	Цистоскоп катетеризационный                     	     1     	
12.	Цистоскоп смотровой                             	     1     	
13.	Цистоуретроскоп                                 	     1     	
14.	Электростимулятор (стимулятор)                  
урологический                                   	     2     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат для лечения пародонта и  
периодонта                       	   -    	  -   	    1    	
2.  	Аппарат для снятия (удаления)    
зубного камня с помощью          
ультразвука (скейлер)            	   1    	  1   	    1    	
3.  	Аппарат для флюктуоризации       
стоматологический                	   -    	  1   	    1    	
4.  	Аппарат ультразвуковой           
стоматологический терапевтический	   -    	  1   	    1    	
5.  	Аппаратура для фоноэлектрофореза,
лекарственного электрофореза,    
депофореза, микротоковой терапии 	   -    	  -   	    1    	
6.  	Отсасыватель стоматологический   	   1    	  1   	    1    	
7.  	Диатермокоагулятор               
стоматологический                	   1    	  1   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
9.  	Стерилизатор паровой (автоклав)  	   1    	  1   	    1    	
10. 	Стерилизатор суховоздушный       	   1    	  1   	    1    	
11. 	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    2    	
12. 	Аппарат ультразвуковой очистки   
инструментов                     	   1    	  1   	    1    	
13. 	Электрообезболиватель            
стоматологический                	   1    	  1   	    1    	
14. 	Электроодонтометр,               
одонтосенсиметр                  	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат электрохирургический для 
стоматологии и косметологии      	   -    	  -   	    1    	
2.  	Отсасыватель стоматологический   	   1    	  1   	    1    	
3.  	Диафаноскоп (трансиллюминатор)   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Диатермокоагулятор               
стоматологический                	   1    	  1   	    1    	
5.  	Инъектор стоматологический       
педиатрический                   				
6.  	Облучатель бактерицидный         	   1    	  1   	    1    	
7.  	Аппарат ультразвуковой очистки   
инструментов                     	   1    	  1   	    1    	
8.  	Установка стоматологическая      	   1    	  1   	    2    	
9.  	Кресло стоматологическое         	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   -    	  -   	    1    	
2.  	Весы медицинские с ростомером    	   -    	  -   	    1    	
3.  	Измеритель артериального         
давления педиатрический          	   -    	  -   	    1    	
4.  	Ингалятор аэрозольный            
(распылительный)                 	   -    	  -   	    2    	
5.  	Ингалятор ультразвуковой         	   -    	  -   	    2    	
6.  	Микроскоп бинокулярный           	   -    	  -   	    1    	
7.  	Негатоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
8.  	Облучатель бактерицидный         	   -    	  -   	    1    	
9.  	Осветитель налобный              	   -    	  -   	    1    	
10. 	Отсасыватель хирургический       	   -    	  -   	    1    	
11. 	Спирометр диагностический        	   -    	  -   	    1    	
12. 	Рефлектор лобный                 	   -    	  -   	    1    	
13. 	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
3. 	Кресло гинекологическое (проктологическое)      	      1    	
4. 	Светильник гинекологический передвижной или     
переносной                                      	      1    	
5. 	Стерилизатор суховоздушный                      	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 		

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОРЕВМАТОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
3. 	Негатоскоп                                      	      1    	
4. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
5. 	Система мониторная для диагностики              
нагрузочных тестов кардиологическая             	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	
7. 	Угломер                                         	      1    	
8. 	Электрокардиограф многоканальный                	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЛОГОПЕДА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для исправления речи                    	      6    	
2. 	Видеомагнитофон                                 	      1    	
3. 	Диапроектор                                     	      1    	
4. 	Метроном                                        	      1    	
5. 	Наушники стереофонические                       	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Динамометр медицинский ручной                   	      1    	
2. 	Диафаноскоп                                     	      1    	
3. 	Камертон медицинский                            	      1    	
4. 	Негатоскоп                                      	      1    	
5. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N 
п/п	    Наименование медицинской      
            техники               	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аденотом                          	   2    	  5   	   10    	
2. 	Аппарат для массажа ушной         
барабанной перепонки              	   -    	  1   	    1    	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)           	   -    	  1   	    1    	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с   
автономным питанием,              
электрокаутер сетевой)            	   1    	  2   	    2    	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)    	   1    	  1   	    1    	
6. 	Инсуфлятор                        	   1    	  1   	    1    	
7. 	Камертон                          	   1    	  1   	    1    	
8. 	Кресло отоларингологическое       	   1    	  1   	    1    	
9. 	Ларингостробоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
10.	Манометр ушной                    	   1    	  1   	    1    	
11.	Негатоскоп                        	   1    	  1   	    1    	
12.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
13.	Отсасыватель хирургический        	   -    	  1   	    1    	
14.	Отоскоп                           	   -    	  -   	    1    	
15.	Рефлектор лобный                  	   1    	  2   	    2    	
16.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	
17.	Тонзиллотом, тонзиллэктом         	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аккомодометр с астоптометром      	   -    	  1   	    1    	
2. 	Астигмокорректор                  	   -    	  -   	    1    	
3. 	Гониоскоп                         	   -    	  -   	    1    	
4. 	Диоптриметр                       	   1    	  1   	    1    	
5. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
6. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
7. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
8. 	Лупа бинокулярная                 	   1    	  1   	    2    	
9. 	Макулотестер                      	   -    	  -   	    1    	
10.	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
11.	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
12.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    2    	
13.	Офтальмометр                      	   -    	  -   	    1    	
14.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	   1    	  1   	    1    	
15.	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  1   	    2    	
16.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
17.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
18.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   -    	  -   	    1    	
19.	Проектор знаков                   	   -    	  -   	    1    	
20.	Рефрактометр                      	   -    	  -   	    1    	
21.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  -   	    1    	
22.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
23.	Таблица для определения остроты   
зрения с осветителем              	   1    	  -   	    -    	
24.	Таблица для определения остроты   
зрения у детей дошкольного        
возраста                          	   1    	  -   	    -    	
25.	Цветотест                         	   1    	  1   	    2    	
26.	Центрископ                        	   -    	  1   	    1    	
27.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Анализатор активности щитовидной  
железы                            	   -    	  -   	    1    	
2. 	Весы медицинские с ростомером     	   -    	  -   	    1    	
3. 	Динамометр ручной                 	   -    	  -   	    1    	
4. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   -    	  -   	    1    	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,      
гелиотерапевтический              	   -    	  -   	    1    	
6. 	Поляриметр медицинский            	   -    	  -   	    1    	
7. 	Ростомер                          	   -    	  -   	    1    	
8. 	Стол пеленальный                  	   -    	  -   	    1    	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический   	   -    	  -   	    1    	
10.	Фотометр отражательный            	   -    	  -   	    1    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1 	                2                 	   3    	  4   	    5    	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии       	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для высокочастотной       
магнитотерапии (индуктотермии)    	   -    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат для гальванизации и       
электрофореза                     	   1    	  1   	    2    	
4. 	Аппарат для гидролазерного        
вакуумного массажа                	   -    	  1   	    1    	
5. 	Аппарат для дарсонвализации       	   1    	  1   	    1    	
6. 	Аппарат для импульсной            
магнитотерапии                    	   -    	  1   	    1    	
7. 	Аппарат для индуктотермии         
коротковолновый (КВЧ)             	   -    	  1   	    1    	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)  
терапии                           	   1    	  1   	    1    	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей 	   1    	  1   	    1    	
10.	Аппарат для лечения               
интерференционными и              
диадинамическими токами           	   1    	  1   	    2    	
11.	Аппарат для мезодиэнцефальной     
модуляции (МДМ)                   	   -    	  1   	    1    	
12.	Аппарат для микроволновой (МВ),   
СВЧ-терапии (диатермии)           	   -    	  1   	    1    	
13.	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии      	   1    	  1   	    1    	
14.	Аппарат для электросна            	   1    	  1   	    2    	
15.	Аппарат лазерной и                
магнитолазерной терапии           	   -    	  -   	    1    	
16.	Кислородный концентрат            	   1    	  1   	    1    	
17.	Аппарат ультразвуковой            
терапевтический                   	   1    	  1   	    1    	
18.	Аппаратура светолечебная          	   1    	  1   	    1    	
19.	Аэрофитогенератор                 	   1    	  1   	    1    	
20.	Ванна бальнеологическая           	   -    	  1   	    1    	
21.	Ванна вихревая                    	   -    	  1   	    1    	
22.	Ванна гидрогальваническая         	   -    	  1   	    1    	
23.	Ванна для подводного массажа      	   -    	  1   	    1    	
24.	Ванна сухая углекислая            	   -    	  1   	    1    	
25.	Галоингалятор индивидуальный      	   1    	  1   	    1    	
26.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный   
(распылительный)                  	   1    	  1   	    1    	
27.	Ингалятор ультразвуковой          	   2    	  3   	    4    	
28.	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
29.	Лампа "Соллюкс"                   	   1    	  1   	    1    	
30.	Матрац для вибрационного массажа  	   -    	  1   	    1    	
31.	Матрац магниторезонансный         	   -    	  1   	    1    	
32.	Негатоскоп                        	   1    	  1   	    1    	
33.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
34.	Озокеритонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
35.	Парафинонагреватель               	   1    	  1   	    1    	
36.	Спелеокамера                      	   -    	  1   	    1    	
37.	Стол массажный                    	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1 	                2                 	   3    	  4   	    5    	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	   1    	  2   	    3    	
2. 	Велотренажер                      	   1    	  2   	    2    	
3. 	Весы медицинские с ростомером     	   1    	  1   	    1    	
4. 	Динамометр ручной                 	   1    	  1   	    1    	
5. 	Динамометр становой               	   1    	  1   	    1    	
6. 	Измеритель артериального давления 
педиатрический                    	   1    	  2   	    2    	
7. 	Метроном                          	   1    	  1   	    1    	
8. 	Механоаппараты блочные            	   1    	  1   	    1    	
9. 	Механоаппараты для лечения        
суставно-мышечной патологии       	   1    	  1   	    1    	
10.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
11.	Пульсотахометр                    	   1    	  2   	    2    	
12.	Спирометр                         	   1    	  1   	    1    	
13.	Угломер для определения           
подвижности суставов конечностей  
и пальцев                         	   1    	  1   	    1    	
14.	Устройство тракционное            
аутогравитационное                	   1    	  1   	    1    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1 	               2                  	   3    	  4   	    5    	
1. 	Аквадистиллятор                   	   1    	  1   	    1    	
2. 	Анализатор биохимический          	   -    	  -   	    1    	
3. 	Анализатор гематологический       	   1    	  1   	    1    	
4. 	Анализатор мочи автоматический    
многокомпонентный                 	   1    	  1   	    1    	
5. 	Анализатор фотометрический        
иммуноферментный (фотометр)       	   1    	  1   	    1    	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и   
пробирок                          	   -    	  -   	    1    	
7. 	Весы для новорожденных            
электронные                       	   1    	  1   	    1    	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический   	   1    	  1   	    2    	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический
двухканальный                     	   -    	  -   	    1    	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией	   2    	  3   	    5    	
12.	Микроскоп биологический           	   1    	  1   	    1    	
13.	Аппарат для ультразвуковой        
очистки лабораторной посуды и     
инструментов                      	   1    	  1   	    1    	
14.	Оборудование, установка           
(устройство) для очистки и        
обеззараживания воздуха           	   1    	  1   	    1    	
15.	Промыватель планшетов и           
микропланшетов (вошер)            	   -    	  -   	    1    	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитов   
и эритроцитов кондуктометрический 	   2    	  2   	    4    	
17.	Термостат водяной и жидкостный    	   1    	  1   	    2    	
18.	Термостат воздушный и             
суховоздушный                     	   1    	  1   	    2    	
19.	Термостат для планшетов           	   1    	  1   	    2    	
20.	Установка электрохимическая для   
получения моющего,                
дезинфицирующего и                
стерилизующего растворов          	   1    	  1   	    1    	
21.	Установка для очистки и           
обеззараживания аэрозольная       	   1    	  1   	    1    	
22.	Фотометр отражательный            	   -    	  -   	    1    	
23.	Фотометр биохимический            
программируемый                   	   -    	  -   	    1    	
24.	Центрифуга настольная             	   -    	  -   	    1    	
25.	Экспресс-анализатор мочи          	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции   
жестких и гибких эндоскопов       	   -    	  -   	    1    	
2. 	Бронхофиброскоп,                  
бронхоэзофагоскоп, фиброскоп      	   -    	  -   	    1    	
3. 	Гастродуоденоскоп                 	   -    	  -   	    1    	
4. 	Гастроскоп (гастрофиброскоп)      	   -    	  -   	    1    	
5. 	Дефибриллятор                     
кардиосинхронизированный          	   -    	  -   	    1    	
6. 	Дуоденоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
7. 	Колоноскоп, колонофиброскоп       	   -    	  -   	    1    	
8. 	Кресло гинекологическое           
(проктологическое)                	   -    	  -   	    1    	
9. 	Кресло эндоскопическое            	   -    	  -   	    1    	
10.	Криодеструктор                    	   -    	  -   	    1    	
11.	Ларингоскоп операционный          
волоконно-оптический              
(универсальный)                   	   -    	  -   	    1    	
12.	Негатоскоп                        	   -    	  -   	    1    	
13.	Облучатель бактерицидный (лампа)  	   -    	  -   	    1    	
14.	Оборудование для дезинфекции,     
предстерилизационной очистки и    
стерилизации гибких эндоскопов    	   -    	  -   	    1    	
15.	Оборудование моечное              
стерилизационное                  	   -    	  -   	    1    	
16.	Светильник медицинский            
передвижной                       	   -    	  -   	    1    	
17.	Сигмоидоскоп                      	   -    	  -   	    1    	
18.	Стерилизатор паровой (автоклав)   	   -    	  -   	    1    	
19.	Эзофагогастродуоденоскоп          	   -    	  -   	    1    	
20.	Отсасыватель хирургический        	   -    	  -   	    1    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для флюороскопии          
(просвечивания) с УРИ             	   1    	  1   	    2    	
2. 	Аппарат проявочный                
автоматический для рентгеновской  
пленки (машина)                   	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат рентгеновский на 2        
рабочих места (снимочный,         
цифровой) с УРИ                   	   1    	  2   	    3    	
4. 	Аппарат рентгеновский             
стоматологический (дентальный)    
цифровой                          	   1    	  1   	    1    	
5. 	Аппарат рентгеновский             
стоматологический панорамного     
типа (ортопантомограф) цифровой   	   -    	  1   	    1    	
6. 	Аппарат рентгеновский             
флюорографический цифровой        	   1    	  1   	    1    	
7. 	АРМ рентгенолога                  	   1    	  2   	    3    	
8. 	Комплекс, система получения и     
обработки (преобразования)        
рентгеновского изображения        	   -    	  1   	    1    	
9. 	Негатоскоп                        	   2    	  4   	    6    	
10.	Прибор для двойного               
контрастирования желудка          	   1    	  1   	    2    	
11.	Система архивирования             
рентгеновских изображений (архив  
цифровой)                         	   1    	  1   	    1    	
12.	Средства индивидуальной защиты    
от рентгеновского излучения       
(комплект)                        	   1    	  1   	    2    	
13.	Стол для хранения рентгеновских   
принадлежностей                   	   1    	  1   	    2    	
14.	Устройство для приготовления      
рентгеноконтрастной взвеси        	   1    	  1   	    1    	
15.	Фонарь неактиничный               
(фотолабораторный)                	   1    	  1   	    2    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Дефибриллятор                     	   -    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
3. 	Измеритель скорости кровотока     
ультразвуковой                    	   -    	  1   	    1    	
4. 	Комплекс для регистрации и        
обработки биосигналов (ЭКГ,       
ЭЭГ, ЭМГ и др.) с принадлежностями	   -    	  1   	    1    	
5. 	Реоанализатор                     	   -    	  1   	    1    	
6. 	Система мониторная для            
диагностики нагрузочных тестов    
кардиологическая                  	   1    	  1   	    1    	
7. 	Спирометр                         	   1    	  1   	    1    	
8. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп       
педиатрический                    	   1    	  1   	    1    	
9. 	Электрокардиограф                 
многоканальный                    	   -    	  1   	    1    	
10.	Электрокардиограф одноканальный   	   1    	  -   	    -    	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат ультразвуковой            
диагностический медицинский с     
допплеровским каналом (датчик     
конвексный, линейный,             
секторный, кардиологический)      	   1    	  1   	    2    	
2. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
3. 	Эхокардиограф                     	   -    	  -   	    1    	
4. 	Эхоэнцефалограф                   	   -    	  1   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Автоматизированная                
информационная система (АИС) ЛПУ  	   1    	  1   	    1    	
2. 	Оборудование для сбора,           
сортировки, переработки,          
хранения и утилизации             
медицинских отходов               	   1    	  1   	    1    	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых   	   1    	  1   	    1    	
4. 	Коляска инвалидная для детей      	   1    	  1   	    1    	
5. 	Набор для оснащения санитарной    
машины:                           
- аппарат искусственного дыхания  
ручной;                           
- набор для участкового           
врача-педиатра;                   
- ингалятор кислородный;          
- измеритель артериального        
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
6. 	Носилки-каталка                   	   1    	  1   	    1    	

Приложение N 8
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Весы медицинские для взвешивания грудных детей  	      1    	
2. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
3. 	Лампа "Соллюкс"                                 	      1    	
4. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
5. 	Система для оценки психофизического развития    
ребенка                                         	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	
7. 	Стол пеленальный                                	      1    	
8. 	Стол массажный                                  	      1    	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                      	      1    	
2. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
3. 	Аквадистиллятор                                 	      1    	
4. 	Сборник дистиллированной воды                   	      1    	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	      1    	
6. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
7. 	Стол пеленальный                                	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы для новорожденных и детей                  	      1    	
2. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
3. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      2    	
4. 	Набор врача-педиатра                            	      2    	
5. 	Набор медицинской сестры детской городской      
поликлиники                                     	      2    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      2    	
7. 	Стол пеленальный                                	      1    	
8. 	Электротермометр                                	     10    	
9. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 N  
п/п 	     Наименование медицинской    
             техники             	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1.  	Аппарат дыхательный ручной       	   1    	  1   	    1    	
2.  	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный                  	   1    	  1   	    1    	
3.  	Криодеструктор                   	   1    	  1   	    1    	
4.  	Измеритель артериального         
давления педиатрический          	   1    	  2   	    2    	
5.  	Облучатель бактерицидный или     
установка ксеноновая             
ультрафиолетовая                 	   1    	  2   	    2    	
6.  	Светильник бестеневой            
медицинский передвижной          	   1    	  1   	    1    	
7.  	Стетофонендоскоп педиатрический  	   1    	  2   	    2    	
8.  	Стол пеленальный                 	   1    	  1   	    1    	
9.  	Отсасыватель хирургический       	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции      	      1    	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                      	      1    	
3. 	Отсасыватель хирургический                      	      1    	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      2    	
5. 	Криодеструктор                                  	      1    	
6. 	Негатоскоп                                      	      1    	
7. 	Облучатель бактерицидный или установка          
ксеноновая ультрафиолетовая                     	      1    	
8. 	Облучатель ультрафиолетовый,                    
гелиотерапевтический                            	      1    	
9. 	Ректоскоп детский                               	      2    	
10.	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	      1    	
11.	Стол перевязочный                               	      1    	
12.	Столик инструментальный                         	      1    	
13.	Столик манипуляционный с принадлежностями       	      1    	
14.	Установка электрохимическая для получения       
моющего, дезинфицирующего и стерилизующего      
растворов                                       	      1    	
15.	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов     	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	      1    	
2. 	Аппарат дыхательный ручной                      	      1    	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный        	      1    	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
5. 	Негатоскоп общего назначения                    	      1    	
6. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
7. 	Плантограф                                      	      1    	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	      1    	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	
10.	Угломер                                         	      2    	
11.	Денситометр диагностический                     	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для лечения энуреза                     	      2    	
2. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и       
гибких эндоскопов                               	      1    	
3. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный        
урологический                                   	      1    	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
5. 	Кресло гинекологическое детское                 	      1    	
6. 	Негатоскоп                                      	      1    	
7. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	      1    	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	
10.	Уретроренофиброскоп                             	      1    	
11.	Цистоскоп катетеризационный                     	      1    	
12.	Цистоскоп смотровой                             	      1    	
13.	Цистоуретроскоп                                 	      1    	
14.	Электростимулятор (стимулятор) урологический    	      2    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и   
периодонта                        	   -    	  -   	    1    	
2. 	Аппарат для снятия (удаления)     
зубного камня с помощью           
ультразвука (скейлер)             	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат для флюктуоризации        
стоматологический                 	   -    	  1   	    1    	
4. 	Аппарат ультразвуковой            
стоматологический терапевтический 	   -    	  1   	    1    	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, 
лекарственного электрофореза,     
депофореза, микротоковой терапии  	   -    	  -   	    1    	
6. 	Отсасыватель стоматологический    	   1    	  1   	    1    	
7. 	Диатермокоагулятор                
стоматологический                 	   1    	  1   	    1    	
8. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
9. 	Стерилизатор паровой (автоклав)   	   1    	  1   	    1    	
10.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
11.	Установка стоматологическая       	   1    	  1   	    2    	
12.	Аппарат ультразвуковой очистки    
инструментов                      	   1    	  1   	    1    	
13.	Электрообезболиватель             
стоматологический                 	   1    	  1   	    1    	
14.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат электрохирургический для  
стоматологии и косметологии       	   -    	  -   	    1    	
2. 	Отсасыватель стоматологический    	   1    	  1   	    1    	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)    	   1    	  1   	    1    	
4. 	Диатермокоагулятор                
стоматологический                 	   1    	  1   	    1    	
5. 	Инъектор стоматологический        
педиатрический                    				
6. 	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
7. 	Аппарат ультразвуковой очистки    
инструментов                      	   1    	  1   	    1    	
8. 	Установка стоматологическая       	   1    	  1   	    2    	
9. 	Кресло стоматологическое          	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат дыхательный ручной        	   -    	  -   	    1    	
2. 	Весы медицинские с ростомером     	   -    	  -   	    1    	
3. 	Измеритель артериального давления 
педиатрический                    	   -    	  -   	    1    	
4. 	Ингалятор аэрозольный             
(распылительный)                  	   -    	  -   	    2    	
5. 	Ингалятор ультразвуковой          	   -    	  -   	    2    	
6. 	Микроскоп бинокулярный            	   -    	  -   	    1    	
7. 	Негатоскоп                        	   -    	  -   	    1    	
8. 	Облучатель бактерицидный          	   -    	  -   	    1    	
9. 	Осветитель налобный               	   -    	  -   	    1    	
10.	Отсасыватель хирургический        	   -    	  -   	    1    	
11.	Спирометр диагностический         	   -    	  -   	    1    	
12.	Рефлектор лобный                  	   -    	  -   	    1    	
13.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
3. 	Кресло гинекологическое (проктологическое)      	      1    	
4. 	Светильник гинекологический передвижной или     
переносной                                      	      1    	
5. 	Стерилизатор суховоздушный                      	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 		

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОРЕВМАТОЛОГА

 N 
п/п	        Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Весы медицинские с ростомером                   	      1    	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический	      1    	
3. 	Негатоскоп                                      	      1    	
4. 	Облучатель бактерицидный                        	      1    	
5. 	Система мониторная для диагностики              
нагрузочных тестов кардиологическая             	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	
7. 	Угломер                                         	      1    	
8. 	Электрокардиограф многоканальный                	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЛОГОПЕДА

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Аппарат для исправления речи                    	      6    	
2. 	Видеомагнитофон                                 	      1    	
3. 	Диапроектор                                     	      1    	
4. 	Метроном                                        	      1    	
5. 	Наушники стереофонические                       	      1    	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

 N 
п/п	      Наименование медицинской техники          	Минимально 
необходимое
 количество	
1. 	Динамометр медицинский ручной                   	      1    	
2. 	Диафаноскоп                                     	      1    	
3. 	Камертон медицинский                            	      1    	
4. 	Негатоскоп                                      	      1    	
5. 	Стетофонендоскоп педиатрический                 	      1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аденотом                          	   2    	  5   	   10    	
2. 	Аппарат для массажа ушной         
барабанной перепонки              	   -    	  1   	    1    	
3. 	Аудиометр (аудиотестер)           	   -    	  1   	    1    	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с   
автономным питанием,              
электрокаутер сетевой)            	   1    	  2   	    2    	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор)    	   1    	  1   	    1    	
6. 	Инсуфлятор                        	   1    	  1   	    1    	
7. 	Камертон                          	   1    	  1   	    1    	
8. 	Кресло отоларингологическое       	   1    	  1   	    1    	
9. 	Ларингостробоскоп                 	   1    	  1   	    1    	
10.	Манометр ушной                    	   1    	  1   	    1    	
11.	Негатоскоп                        	   1    	  1   	    1    	
12.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
13.	Отсасыватель хирургический        	   -    	  1   	    1    	
14.	Отоскоп                           	   -    	  -   	    1    	
15.	Рефлектор лобный                  	   1    	  2   	    2    	
16.	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	
17.	Тонзиллотом, тонзиллэктом         	   -    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аккомодометр с астоптометром      	   -    	  1   	    1    	
2. 	Астигмокорректор                  	   -    	  -   	    1    	
3. 	Гониоскоп                         	   -    	  -   	    1    	
4. 	Диоптриметр                       	   1    	  1   	    1    	
5. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
6. 	Кератометр (кератограф)           	   1    	  1   	    1    	
7. 	Лампа щелевая                     	   -    	  1   	    1    	
8. 	Лупа бинокулярная                 	   1    	  1   	    2    	
9. 	Макулотестер                      	   -    	  -   	    1    	
10.	Набор для подбора очков           
слабовидящим                      	   1    	  1   	    1    	
11.	Набор пробных очковых линз и призм	   1    	  1   	    1    	
12.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    2    	
13.	Офтальмометр                      	   -    	  -   	    1    	
14.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	   1    	  1   	    1    	
15.	Офтальмоскоп ручной               	   1    	  1   	    2    	
16.	Периметр поля зрения (периграф)   	   -    	  1   	    1    	
17.	Прибор для измерения              
внутриглазного давления           	   1    	  1   	    1    	
18.	Прибор для определения остроты    
зрения, бинокулярного и           
стереоскопического зрения         	   -    	  -   	    1    	
19.	Проектор знаков                   	   -    	  -   	    1    	
20.	Рефрактометр                      	   -    	  -   	    1    	
21.	Синоптофор (для диагностики и     
лечения косоглазия)               	   -    	  -   	    1    	
22.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
23.	Таблица для определения остроты   
зрения с осветителем              	   1    	  -   	    -    	
24.	Таблица для определения остроты   
зрения у детей дошкольного        
возраста                          	   1    	  -   	    -    	
25.	Цветотест                         	   1    	  1   	    2    	
26.	Центрископ                        	   -    	  1   	    1    	
27.	Эхоофтальмограф                   	   -    	  -   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Анализатор активности             
щитовидной железы                 	   -    	  -   	    1    	
2. 	Весы медицинские с ростомером     	   -    	  -   	    1    	
3. 	Динамометр ручной                 	   -    	  -   	    1    	
4. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   -    	  -   	    1    	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый,      
гелиотерапевтический              	   -    	  -   	    1    	
6. 	Поляриметр медицинский            	   -    	  -   	    1    	
7. 	Ростомер                          	   -    	  -   	    1    	
8. 	Стол пеленальный                  	   -    	  -   	    1    	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический   	   -    	  -   	    1    	
10.	Фотометр отражательный            	   -    	  -   	    1    	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1 	               2                  	   3    	  4   	    5    	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии       	   -    	  1   	    1    	
2. 	Аппарат для высокочастотной       
магнитотерапии (индуктотермии)    	   -    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат для гальванизации и       
электрофореза                     	   1    	  1   	    2    	
4. 	Аппарат для гидролазерного        
вакуумного массажа                	   -    	  1   	    1    	
5. 	Аппарат для дарсонвализации       	   1    	  1   	    1    	
6. 	Аппарат для импульсной            
магнитотерапии                    	   -    	  1   	    1    	
7. 	Аппарат для индуктотермии         
коротковолновый (КВЧ)             	   -    	  1   	    1    	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК)  
терапии                           	   1    	  1   	    1    	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей 	   1    	  1   	    1    	
10.	Аппарат для лечения               
интерференционными и              
диадинамическими токами           	   1    	  1   	    2    	
11.	Аппарат для мезодиэнцефальной     
модуляции (МДМ)                   	   -    	  1   	    1    	
12.	Аппарат для микроволновой (МВ),   
СВЧ-терапии (диатермии)           	   -    	  1   	    1    	
13.	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии      	   1    	  1   	    1    	
14.	Аппарат для электросна            	   1    	  1   	    2    	
15.	Аппарат лазерной и                
магнитолазерной терапии           	   -    	  -   	    1    	
16.	Кислородный концентрат            	   1    	  1   	    1    	
17.	Аппарат ультразвуковой            
терапевтический                   	   1    	  1   	    1    	
18.	Аппаратура светолечебная          	   1    	  1   	    1    	
19.	Аэрофитогенератор                 	   1    	  1   	    1    	
20.	Ванна бальнеологическая           	   -    	  1   	    1    	
21.	Ванна вихревая                    	   -    	  1   	    1    	
22.	Ванна гидрогальваническая         	   -    	  1   	    1    	
23.	Ванна для подводного массажа      	   -    	  1   	    1    	
24.	Ванна сухая углекислая            	   -    	  1   	    1    	
25.	Галоингалятор индивидуальный      	   1    	  1   	    1    	
26.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный   
(распылительный)                  	   1    	  1   	    1    	
27.	Ингалятор ультразвуковой          	   2    	  3   	    4    	
28.	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
29.	Лампа "Соллюкс"                   	   1    	  1   	    1    	
30.	Матрац для вибрационного массажа  	   -    	  1   	    1    	
31.	Матрац магниторезонансный         	   -    	  1   	    1    	
32.	Негатоскоп                        	   1    	  1   	    1    	
33.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
34.	Озокеритонагреватель              	   1    	  1   	    1    	
35.	Парафинонагреватель               	   1    	  1   	    1    	
36.	Спелеокамера                      	   -    	  1   	    1    	
37.	Стол массажный                    	   1    	  1   	    2    	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1 	                2                 	   3    	  4   	    5    	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	   1    	  2   	    3    	
2. 	Велотренажер                      	   1    	  2   	    2    	
3. 	Весы медицинские с ростомером     	   1    	  1   	    1    	
4. 	Динамометр ручной                 	   1    	  1   	    1    	
5. 	Динамометр становой               	   1    	  1   	    1    	
6. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  2   	    2    	
7. 	Метроном                          	   1    	  1   	    1    	
8. 	Механоаппараты блочные            	   1    	  1   	    1    	
9. 	Механоаппараты для лечения        
суставно-мышечной патологии       	   1    	  1   	    1    	
10.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
11.	Пульсотахометр                    	   1    	  2   	    2    	
12.	Спирометр                         	   1    	  1   	    1    	
13.	Угломер для определения           
подвижности суставов конечностей  
и пальцев                         	   1    	  1   	    1    	
14.	Устройство тракционное            
аутогравитационное                	   1    	  1   	    1    	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аквадистиллятор                   	   1    	  1   	    1    	
2. 	Анализатор биохимический          	   -    	  -   	    1    	
3. 	Анализатор гематологический       	   1    	  1   	    1    	
4. 	Анализатор мочи автоматический    
многокомпонентный                 	   1    	  1   	    1    	
5. 	Анализатор фотометрический        
иммуноферментный (фотометр)       	   1    	  1   	    1    	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и   
пробирок                          	   -    	  -   	    1    	
7. 	Весы для новорожденных электронные	   1    	  1   	    1    	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический   	   1    	  1   	    2    	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический
двухканальный                     	   -    	  -   	    1    	
10.	Дозатор лабораторный (комплект)   	   -    	  1   	    1    	
11.	Микроскоп бинокулярный с иммерсией	   2    	  3   	    5    	
12.	Микроскоп биологический           	   1    	  1   	    1    	
13.	Аппарат для ультразвуковой        
очистки лабораторной посуды и     
инструментов                      	   1    	  1   	    1    	
14.	Оборудование, установка           
(устройство) для очистки и        
обеззараживания воздуха           	   1    	  1   	    1    	
15.	Промыватель планшетов и           
микропланшетов (вошер)            	   -    	  -   	    1    	
16.	Аппарат для подсчета лейкоцитов   
и эритроцитов                     
кондуктометрический               	   2    	  2   	    4    	
17.	Термостат водяной и жидкостный    	   1    	  1   	    2    	
18.	Термостат воздушный и             
суховоздушный                     	   1    	  1   	    2    	
19.	Термостат для планшетов           	   1    	  1   	    2    	
20.	Установка электрохимическая для   
получения моющего,                
дезинфицирующего и                
стерилизующего растворов          	   1    	  1   	    1    	
21.	Установка для очистки и           
обеззараживания аэрозольная       	   1    	  1   	    1    	
22.	Фотометр отражательный            	   -    	  -   	    1    	
23.	Фотометр биохимический            
программируемый                   	   -    	  -   	    1    	
24.	Центрифуга настольная             	   -    	  -   	    1    	
25.	Экспресс-анализатор мочи          	   1    	  1   	    1    	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
 1 	               2                  	   3    	  4   	    5    	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции   
жестких и гибких эндоскопов       	   -    	  -   	    1    	
2. 	Бронхофиброскоп,                  
бронхоэзофагоскоп, фиброскоп      	   -    	  -   	    1    	
3. 	Гастродуоденоскоп                 	   -    	  -   	    1    	
4. 	Гастроскоп (гастрофиброскоп)      	   -    	  -   	    1    	
5. 	Дефибриллятор                     
кардиосинхронизированный          	   -    	  -   	    1    	
6. 	Дуоденоскоп                       	   -    	  -   	    1    	
7. 	Колоноскоп, колонофиброскоп       	   -    	  -   	    1    	
8. 	Кресло гинекологическое           
(проктологическое)                	   -    	  -   	    1    	
9. 	Кресло эндоскопическое            	   -    	  -   	    1    	
10.	Криодеструктор                    	   -    	  -   	    1    	
11.	Ларингоскоп операционный          
волоконно-оптический              
(универсальный)                   	   -    	  -   	    1    	
12.	Негатоскоп                        	   -    	  -   	    1    	
13.	Облучатель бактерицидный (лампа)  	   -    	  -   	    1    	
14.	Оборудование для дезинфекции,     
предстерилизационной очистки и    
стерилизации гибких эндоскопов    	   -    	  -   	    1    	
15.	Оборудование моечное              
стерилизационное                  	   -    	  -   	    1    	
16.	Светильник медицинский передвижной	   -    	  -   	    1    	
17.	Сигмоидоскоп                      	   -    	  -   	    1    	
18.	Стерилизатор паровой (автоклав)   	   -    	  -   	    1    	
19.	Эзофагогастродуоденоскоп          	   -    	  -   	    1    	
20.	Отсасыватель хирургический        	   -    	  -   	    1    	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат для флюороскопии          
(просвечивания) с УРИ             	   1    	  1   	    2    	
2. 	Аппарат проявочный автоматический 
для рентгеновской пленки (машина) 	   1    	  1   	    1    	
3. 	Аппарат рентгеновский на 2        
рабочих места (снимочный,         
цифровой) с УРИ                   	   1    	  2   	    3    	
4. 	Аппарат рентгеновский             
стоматологический (дентальный)    
цифровой                          	   1    	  1   	    1    	
5. 	Аппарат рентгеновский             
стоматологический панорамного     
типа (ортопантомограф) цифровой   	   -    	  1   	    1    	
6. 	Аппарат рентгеновский             
флюорографический цифровой        	   1    	  1   	    1    	
7. 	АРМ рентгенолога                  	   1    	  2   	    3    	
8. 	Комплекс, система получения и     
обработки (преобразования)        
рентгеновского изображения        	   -    	  1   	    1    	
9. 	Негатоскоп                        	   2    	  4   	    6    	
10.	Прибор для двойного               
контрастирования желудка          	   1    	  1   	    2    	
11.	Система архивирования             
рентгеновских изображений (архив  
цифровой)                         	   1    	  1   	    1    	
12.	Средства индивидуальной защиты    
от рентгеновского излучения       
(комплект)                        	   1    	  1   	    2    	
13.	Стол для хранения рентгеновских   
принадлежностей                   	   1    	  1   	    2    	
14.	Устройство для приготовления      
рентгеноконтрастной взвеси        	   1    	  1   	    1    	
15.	Фонарь неактиничный               
(фотолабораторный)                	   1    	  1   	    2    	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Дефибриллятор                     	   -    	  1   	    1    	
2. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
3. 	Измеритель скорости кровотока     
ультразвуковой                    	   -    	  1   	    1    	
4. 	Комплекс для регистрации и        
обработки биосигналов (ЭКГ,       
ЭЭГ, ЭМГ и др.) с принадлежностями	   -    	  1   	    1    	
5. 	Реоанализатор                     	   -    	  1   	    1    	
6. 	Система мониторная для            
диагностики нагрузочных тестов    
кардиологическая                  	   1    	  1   	    1    	
7. 	Спирометр                         	   1    	  1   	    1    	
8. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп       
педиатрический                    	   1    	  1   	    1    	
9. 	Электрокардиограф многоканальный  	   -    	  1   	    1    	
10.	Электрокардиограф одноканальный   	   1    	  -   	    -    	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Аппарат ультразвуковой            
диагностический медицинский с     
допплеровским каналом (датчик     
конвексный, линейный,             
секторный, кардиологический)      	   1    	  1   	    2    	
2. 	Измеритель артериального          
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
3. 	Эхокардиограф                     	   -    	  -   	    1    	
4. 	Эхоэнцефалограф                   	   -    	  1   	    1    	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Автоматизированная                
информационная система (АИС) ЛПУ  	   1    	  1   	    1    	
2. 	Оборудование для сбора,           
сортировки, переработки, хранения 
и утилизации медицинских отходов  	   1    	  1   	    1    	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых   	   1    	  1   	    1    	
4. 	Коляска инвалидная для детей      	   1    	  1   	    1    	
5. 	Набор для оснащения санитарной    
машины:                           
- аппарат искусственного          
дыхания ручной;                   
- набор для участкового врача-    
педиатра;                         
- ингалятор кислородный;          
- измеритель артериального        
давления педиатрический           	   1    	  1   	    1    	
6. 	Носилки-каталка                   	   1    	  1   	    1    	

Приложение N 9
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ АМБУЛАТОРИИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N 
п/п	     Наименование медицинской     
             техники              	     Количество, шт.     
  (по числу посещений)   			
		 до 250 	250 - 
 500  	  свыше  
   500   	
1. 	Весы медицинские с ростомером     	   1    	  1   	    1    	
3. 	Тазомер                           	   1    	  1   	    1    	
4. 	Измеритель артериального давления 	   1    	  2   	    2    	
5. 	Стетофонендоскоп                  	   1    	  1   	    1    	
6. 	Стетоскоп акушерский              	   1    	  1   	    1    	
7. 	Кресло гинекологическое с         
осветительной лампой              	   1    	  1   	    1    	
8. 	Светильник бестеневой             
медицинский передвижной           	   1    	  1   	    1    	
9. 	Кольпоскоп                        	   1    	  1   	    1    	
10.	Прибор для контроля сердечной     
деятельности плода                	   1    	  1   	    1    	
11.	Одноразовый инструментарий для    
гинекологического осмотра         	   30   	  30  	   30    	
12.	Стерилизатор суховоздушный        	   1    	  1   	    1    	
13.	Облучатель бактерицидный          	   1    	  1   	    1    	
14.	Гистероскоп                       	   1    	  1   	    1    	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	       Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1.  	Измеритель артериального давления              	     1     	
2.  	Набор для фельдшера, участковой медсестры, мед-
пункта                                         	     1     	
3.  	Электрокардиограф многоканальный               	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N  
п/п 	       Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1.  	Весы для новорожденных и детей                 	     1     	
2.  	Весы медицинские с ростомером                  	     1     	
3.  	Измеритель артериального давления              	     1     	
4.  	Стол пеленальный                               	     1     	
5.  	Электротермометр                               	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта      	     1     	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубных отложений  
(скейлер)                                       	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного
электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	     1     	
4. 	Отсасыватель стоматологический                  	     1     	
5. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
6. 	Стерилизатор паровой (автоклав)                 	     1     	
7. 	Стерилизатор суховоздушный                      	     1     	
8. 	Установка стоматологическая                     	     1     	
9. 	Электрообезболиватель стоматологический         	     1     	
10.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр              	     1     	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
2. 	Аппарат для дарсонвализации                     	     1     	
3. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	     1     	
4. 	Аппарат для лечения интерференционными и диа-   
динамическими токами                            	     1     	
5. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии     
(диатермии)                                     	     1     	
6. 	Аппарат для электросна                          	     1     	
7. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический          	     1     	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии        	     1     	
9. 	Аппаратура светолечебная                        	     1     	
10.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный (распылительный)	     1     	
11.	Ингалятор (аппарат) ультразвуковой с принадлеж- 
ностями                                         	     1     	
12.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
2. 	Измеритель артериального давления               	     1     	
3. 	Негатоскоп                                      	     1     	
4. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	     1     	
6. 	Столик манипуляционный с принадлежностями       	     1     	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок        	     1     	
2. 	Гемоглобинометр                                 	     1     	
3. 	Дозатор пипеточный                              	     1     	
4. 	Колориметр фотоэлектрический                    	     1     	
5. 	Микроскоп биологический                         	     2     	
6. 	Оборудование для взятия (забора) и подготовки   
проб                                            	     1     	
7. 	Реометр, вискозиметр (анализатор вязкости крови)	     1     	
8. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы крови	     1     	
9. 	Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная      
(микрогематокритная)                            	     1     	
10.	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр) с 
принадлежностями                                	     1     	
11.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	

Приложение N 10
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

 N 
п/п	   Наименование медицинской техники    	   Количество, шт.  
(по числу посещений)			
		до 250	250 - 
 500  	 свыше
  500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером          	  1   	  1   	  1   	
3. 	Тазомер                                	  1   	  1   	  1   	
4. 	Измеритель артериального давления      	  1   	  2   	  2   	
5. 	Стетофонендоскоп                       	  1   	  1   	  1   	
6. 	Стетоскоп акушерский                   	  1   	  1   	  1   	
7. 	Кресло гинекологическое с осветительной
лампой                                 	  1   	  1   	  1   	
8. 	Светильник бестеневой медицинский      
передвижной                            	  1   	  1   	  1   	
9. 	Кольпоскоп                             	  1   	  1   	  1   	
10.	Прибор для контроля сердечной деятель- 
ности плода                            	  1   	  1   	  1   	
11.	Одноразовый инструментарий для гинеко- 
логического осмотра                    	  30  	  30  	  30  	
12.	Стерилизатор суховоздушный             	  1   	  1   	  1   	
13.	Облучатель бактерицидный               	  1   	  1   	  1   	
14.	Гистероскоп                            	  1   	  1   	  1   	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

 N  
п/п 	       Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1.  	Измеритель артериального давления              	     1     	
2.  	Набор для фельдшера, участковой медсестры, мед-
пункта                                         	     1     	
3.  	Электрокардиограф многоканальный               	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

 N  
п/п 	       Наименование медицинской техники        	Минимально 
необходимое
количество 	
1.  	Весы для новорожденных и детей                 	     1     	
2.  	Весы медицинские с ростомером                  	     1     	
3.  	Измеритель артериального давления              	     1     	
4.  	Стол пеленальный                               	     1     	
5.  	Электротермометр                               	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта      	     1     	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубных отложений  
(скейлер)                                       	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного
электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	     1     	
4. 	Отсасыватель стоматологический                  	     1     	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтичес- 
кий                                             	     1     	
6. 	Стерилизатор паровой (автоклав)                 	     1     	
7. 	Стерилизатор суховоздушный                      	     1     	
8. 	Установка стоматологическая                     	     1     	
9. 	Электрообезболиватель стоматологический         	     1     	
10.	Электроодонтометр, одонтосенсиметр              	     1     	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
2. 	Аппарат для дарсонвализации                     	     1     	
3. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	     1     	
4. 	Аппарат для лечения интерференционными и диади- 
намическими токами                              	     1     	
5. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии     
(диатермии)                                     	     1     	
6. 	Аппарат для электросна                          	     1     	
7. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический          	     1     	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии        	     1     	
9. 	Аппаратура светолечебная                        	     1     	
10.	Ингалятор (аппарат) аэрозольный (распылительный)	     1     	
11.	Ингалятор (аппарат) ультразвуковой с принадлеж- 
ностями                                         	     1     	
12.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
2. 	Измеритель артериального давления               	     1     	
3. 	Негатоскоп                                      	     1     	
4. 	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной   	     1     	
6. 	Столик манипуляционный с принадлежностями       	     1     	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок        	     1     	
2. 	Гемоглобинометр                                 	     1     	
3. 	Дозатор пипеточный                              	     1     	
4. 	Колориметр фотоэлектрический                    	     1     	
5. 	Микроскоп биологический                         	     2     	
6. 	Оборудование для взятия (забора) и подготовки   
проб                                            	     1     	
7. 	Реометр, вискозиметр (анализатор вязкости крови)	     1     	
8. 	Подсчет лейкоцитарной формулы крови             	     1     	
9. 	Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная      
(микрогематокритная)                            	     1     	
10.	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр) с 
принадлежностями                                	     1     	
11.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	

Приложение N 11
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 декабря 2005 г. N 753

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ)
ПРАКТИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

ЦЕНТР ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

 N 
п/п	       Наименование медицинской техники         	Минимально 
необходимое
количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диади- 
намическими токами                              	     1     	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии                    	     1     	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза                	     1     	
4. 	Аппарат дыхательный ручной                      	     1     	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)   
для скорой помощи                               	     1     	
6. 	Аппаратура кислородной ингаляции, терапии       	     1     	
7. 	Отсасыватель хирургический                      	     1     	
8. 	Весы для новорожденных и детей                  	     1     	
9. 	Весы медицинские с ростомером                   	     1     	
10.	Гемоглобинометр                                 	     1     	
11.	Глюкометр                                       	     1     	
12.	Измеритель артериального давления               	     1     	
13.	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр)	     1     	
14.	Камертон медицинский                            	     1     	
15.	Микроскоп бинокулярный лабораторный             	     1     	
16.	Набор врача общей практики                      	     1     	
17.	Негатоскоп                                      	     1     	
18.	Облучатель бактерицидный                        	     1     	
19.	Офтальмоскоп налобный бинокулярный              	     1     	
20.	Офтальмоскоп ручной                             	     1     	
21.	Прибор для скрининговой экспресс-оценки         
состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	     1     	
22.	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)              	     1     	
23.	Рефлектор лобный                                	     1     	
24.	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы крови	     1     	
25.	Таблицы для исследования остроты зрения и       
цветоощущения                                   	     1     	
26.	Стетоскоп, стетофонендоскоп                     	     1     	
27.	Центрифуга                                      	     1     	
28.	Анализ уровня глюкозы в крови (глюкометр) с     
принадлежностями                                	     1     	
29.	Экспресс-анализатор мочи                        	     1     	
30.	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным 
заключением                                     	     1